**Додаток 2**

*до тендерної документації на закупівлю*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування**

**медичного обладнання у закладах охорони здоров’я,**

*згідно коду ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і*

*технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання*

 Технічне обслуговування повинно проводитись за місцем розташування обладнання на території Замовника та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

***1. Автоклав ВК-75 Радехівського відділу***

***Червоноградського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ».***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ВК-75 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  | Зачистка гнізда з тенів | шт. | 3 |
| 3. | Зварка стиків | шт. | 3 |
| 4. | Монтаж автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 5. | Заміна металорукава в автоклаві ВК-75 | шт. | 1 |
| 6. | Гідравлічне випробування автоклава ВК-75 | шт. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Штуцер ½ | шт. | 5 |
| 2. | Кран латунний ½ | шт | 1 |
| 3. | Хомут | шт. | 5 |
| 4. | Прокладка | шт. | 2 |
| 5. | Тройник перехідний ¾ на ½ | шт. | 1 |
| 6. | Металорукав | м.п. | 4 |

***2. Автоклав ВК-75 Миколаївського відділу***

***Стрийського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ВК-75 | 40% | 2 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ВК-75 | шт. | 2 |
|  | Зачистка гнізда з тенів | шт. | 6 |
| 3. | Зварка стиків | шт. | 6 |
| 4. | Монтаж автоклава ВК-75 | шт. | 2 |
| 5. | Гідравлічне випробування автоклава ВК-75 | шт. | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Кран латунний ½ | шт | 2 |
| 2. | Хомут | шт. | 4 |
| 3. | Прокладка | шт. | 4 |

***3. Автоклав ВК-75 Бродівський відділ***

***Золочівського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ВК-75 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  | Заміна сальників на водяній трубі парогенератора автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  | Встановлення водяної трубки на парогенераторі автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 3. | Монтаж автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 4. | Заміна металорукава в автоклаві ВК-75 | шт. | 1 |
| 5. | Гідравлічне випробування автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Прокладка | шт. | 2 |
| 2. | Хомут | шт. | 3 |
| 3. | Штуцер 1/2 | шт. | 2 |

***4. Автоклав ГК 100-3М Стрийського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ГК 100-3М | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
|  | Заміна сальників на водяній трубі парогенератора автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
|  | Встановлення водяної трубки на парогенераторі автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
| 3. | Ремонт латунних вентелів | шт. | 3 |
| 4. | Монтаж автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
| 5. | Гідравлічне випробування автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1 | Прокладка | шт. | 8 |

***5. Автоклав ВК -75 бактеріологічна лабораторія ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ВК-75 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  | Зачистка гнізда з тенів | шт. | 3 |
| 3. | Зварка стиків | шт. | 3 |
| 4. | Монтаж автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 5. | Гідравлічне випробування автоклава ВК-75 | шт. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Штуцер ½ | шт. | 5 |
| 2. | Кран латунний ½ | шт | 1 |
| 3. | Хомут | шт. | 5 |
| 4. | Прокладка | шт. | 2 |
| 5. | Тройник перехідний ¾ на ½ | шт. | 1 |

***6. Автоклав ГК 100-3М Дрогобицький районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ГК 100-3М | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
| 3. | Наладка автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
|  | Встановлення тенів автоклава ГК 100-3М | шт. | 3 |
|  | Монтаж автоклава ГК 100-3М | шт. | 1 |
| 4. | Гідравлічне випробування автоклава ГК 100 3М | шт. | 2 |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Тени до автоклава ГК 100-3 М з латунним штуцером | шт. | 6 |
| 2. | Гайка, шайба | шт. | 12 |

***7. Автоклав ВК -75 Самбірський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж автоклава ВК-75 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 3. | Наладка автоклава ВК-75, підготовка до встановлення тена | Шт. | 1 |
| 4. | Монтаж автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
| 5. | Гідравлічне випробування автоклава ВК-75 | шт. | 1 |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Прокладка | шт. | 3 |

***8.Сухожарова шафу (кругла) Яворівський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж сухожарової шафи (круглої) | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт сухожарової шафи (круглої) | шт. | 1 |
| 3. | Наладка блоку живлення сухожарової шафи | шт. | 1 |
| 4. | Монтаж сухожарової шафи (круглої) | шт. | 1 |

***9.Термостата ТС-80 Яворівський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж термостата ТС-80 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт термостата ТС-80 | шт. | 1 |
| 3. | Заміна датчика температури термостата ТС-80 | шт. | 1 |
| 4. | Монтаж термостата ТС-80 | шт. | 1 |

***10. Дистилятора Д-10 Жовківський відділ***

***Львівського районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж дистилятора Д-10 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
| 3. | Наладка дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
| 4. | Монтаж дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Тени Д-10 з латунним штуцером | шт. | 3 |
| 2. | Гайка, шайба | шт. | 6 |

***11. Дистилятора Д-10 Жовківський відділ***

***Львівського районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Опис послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Демонтаж дистилятора Д-10 | 40% | 1 |
| 2. | Поточний ремонт дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
| 3. | Наладка дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
| 4. | Монтаж дистилятора Д-10 | шт. | 1 |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Назва матеріалів** | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1. | Тени Д-10 з латунним штуцером | шт. | 3 |
| 2. | Гайка, шайба | шт. | 6 |
| 3. | Прокладка | шт. | 6 |