**ОГОЛОШЕННЯ**

 **про проведення відкритих торгів (з особливостями)**

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

**Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»**

**69081, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Панфьорова, 146а;**

**Код за ЄДРПОУ: 37648431**

**UA398201720344271003200078744; UA238201720344280003000078744 ДКСУ у м.Київ**

**Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**

1. Назва предмета закупівлі:

**Конструкційні матеріали (Газоблок 600х200х300), код CPV за кодом 021:2015 44110000-4** **Конструкційні матеріали.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Газоблок 600х200х300****350 шт** | Довжина, мм 600 ± 2Товщина, мм 200 ± 2Висота, мм 300 ± 1Відхилення від прямокутності не більше: 3мм Відхилення від прямолінійності грані не більше: 1мм; Викривлення граней і ребер: 1мм; Відбитості кутів (не більше двох) на одному виробі глибиною не більше: 5мм; Відбитості ребер на одному виробі загальною довжиною не більше довжини повздовжнього ребра та глибина: 5мм; Середня густина, кг/м3: понад 367 до 420 включно; Марка за середньою густиною: D400;Допустимі мінімальні граничні значення міцності на стиск (необхідні міцність) з урахуванням середнього значення групового коефіцієнта варіації міцності бетону не менше 6%; Міцність на стиск, МПа: не менше 2,7;Клас за міцністю на стиск: С2,5; Теплопровідність (періодичність випробувань 1 раз на рік), Вт/м К: 0,1; Усадка при висиханні (періодичність випробувань 1 раз на 6 місяців), не більше мм/м: 0,5; Радіонуклідів (Аеф) (періодичність випробувань 1 раз на рік), Бк/кг: <370; Морозостойкість (періодичність випробувань 1 раз на 6 місяців), циклів: не нижче 25. |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

1. Місце поставки товарів: **69081, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Панфьорова, будинок 146А.**
2. Очікувана вартість предмета закупівлі: **49854,00** (Сорок дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири гривні 00 копійок) в тому числі ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ)

Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів.

1. Строк поставки товару:

**протягом 7 днів з моменту підписання договору**

1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

**25.04.2024** **року.**

1. Умови оплати:

**за рахунок бюджетних коштів шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної.**

1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції:

**українська мова**

9. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:

**0,5% очікуваної вартості предмета закупівлі що складає 249,27 грн**