**ПЕРЕЛІК ЗМІН,**

**що вносяться до тендерної документації з проведення відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю дефібрилятор-монітор згідно CPV за ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33182100-0 - Дефібрилятори, НК 024:2023: 17882 — Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції)**

**Внести зміни в таблиці Додатку 2 до Тендерної документації**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

 **Початкова версія розділу Комплектація таблиці Медико – технічні вимоги Додаток 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Значення** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
| **~~14~~** | **~~Комплектація~~** |  |
| ~~15~~ | ~~Багаторазові електроди типу «праска» зі знімними пластинами, 2 шт~~ | ~~Наявність~~ |  |
| ~~16~~ | ~~Кабель для кардіостимуляції~~ | ~~Наявність~~ |  |
| ~~17~~ | ~~Дві пари одноразових електродів~~  | ~~Наявність~~ |  |

**Змінена версія розділу Вимоги до комплектації таблиці Медико – технічні вимоги Додаток 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Значення** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
| 14 |  **Вимоги до комплектації:** |
| . | У комплект поставки дефібрилятора-монітора має входити (Учасник повинен надати гарантійний лист):Багаторазові електроди типу «праска» зі знімними пластинами- 2 шт.Кабель для кардіостимуляції – 1шт.Дві пари одноразових електродів. |