**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації**

**від 18.04.2024 року.**

**По закупівлі:** ідентифікатор [UA-2024-04-17-012576-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-17-012576-a)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування файлу тендерної документації | Посилання на пункт тендерної документації/додатку до тендерної документації | Попередня редакція | Нова редакція |
| ТД реактиви Додаток 2 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | п.7 | «7. В разі надання еквівалентного товару для хемілюмінесцентного імунологічного аналізатора CL-900i (Mindray) (п.1-22) еквівалентний товар, повинен бути протестований і рекомендований для використання (без зняття з гарантійного технічного обслуговування аналізатора) виробником аналізатора Mindray – в складі пропозиції надати інформаційний лист-дозвіл від виробника аналізатора Mindray.» | «7. В разі надання еквівалентного товару на автоматичний біохімічний аналізатор ERBA EX – 200 (п.1-7; 9-12; 24) еквівалентний товар, повинен бути протестований і рекомендований для використання (без зняття з гарантійного технічного обслуговування аналізатора) виробником аналізатора Erba lachema – в складі пропозиції надати інформаційний лист-дозвіл від виробника аналізатора Erba lachema» |
| ТД реактиви Додаток 3 - Проект Договору про закупівлю | П.5.7 | «5.7. З метою запобігання закупівлі товару виробництва країн-агресорів, а саме: Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у необхідній кількості та якості, на момент укладання Договору надається довідка про походження товару, отримана від виробника (або офіційного представника / дистибютора) на запропонований товар.» | Виключено |