**Перелік змін, що вносяться**

**до тендерної документації на закупівлю:**

***Дизельний генератор Daewoo Dagfs – 35 (або еквівалент),***

*31120000-3 - Генератори за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Положення тендерної документації від 29.11.2022 р.** | **Тендерна документація в новій редакції** |
| Загальні положення п. 4.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4. | строк поставки товарів  | **~~До 31.01.2023 р.~~** |

  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4. | строк поставки товарів  | **До 30.12.2022 р.** |

 |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до **~~07.12.2022 р. 00:00 год~~** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до **12.12.2022 р. 00:00 год** |
| Додаток 3 до тендерної документації |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Дизельний генератор Daewoo Dagfs -35 (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 Генератори |
| Рік випуску | Новий, такий, що не був у використанні  |
| Потужність | 38,22 кВт (52 к.с.) |
| Тип напруги | 220-380В |
| Паливо | Паливо дизельне ДП-Євро5-ВО |
| Тип двигуна | 4х тактний |
| Строк поставки товару | **~~Грудень 2022 – січень 2023 р.~~** |
| Термін дії гарантії | Не менше 12 місяців |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Дизельний генератор Daewoo Dagfs -35 (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 Генератори |
| Рік випуску | Новий, такий, що не був у використанні  |
| Потужність | 38,22 кВт (52 к.с.) |
| Тип напруги | 220-380В |
| Паливо | Паливо дизельне ДП-Євро5-ВО |
| Тип двигуна | 4х тактний |
| Строк поставки товару | **До 30.12.2022 р.** |
| Термін дії гарантії | Не менше 12 місяців |

 |
| Додаток 3 до тендерної документації | ***Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:*****~~1. Копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару в повному обсязі, наявність яких передбачена чинним законодавством (декларація та/або сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на предмет закупівлі);~~**2. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника щодо гарантії на товар не менше 12 місяців, якщо більший строк не передбачено заводом виробника.Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її замовнику має здійснюватися транспортом постачальника за його рахунок.3. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником, є новим, якісним, та таким що не використовувався (в. т. ч. на виставках). | ***Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:***1. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника щодо гарантії на товар не менше 12 місяців, якщо більший строк не передбачено заводом виробника.Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її замовнику має здійснюватися транспортом постачальника за його рахунок.2. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником, є новим, якісним, та таким що не використовувався (в. т. ч. на виставках). |
| Додаток № 4 до тендерної документації | **5. Поставка товару** 5.1. Строк поставки Товару: до **~~31. 01. 2023 року.~~** | **5. Поставка товару** 5.1. Строк поставки Товару: **до 30. 12. 2022 року.** |