**Перелік змін, що вносяться**

**до тендерної документації на закупівлю:**

***Дизельний генератор Daewoo Dagfs – 35 (або еквівалент),***

*31120000-3 - Генератори за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Положення тендерної документації від 29.11.2022 р.** | **Тендерна документація в новій редакції** |
| Загальні положення п. 4.4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4.4. | строк поставки товарів | **~~До 31.01.2023 р.~~** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4.4. | строк поставки товарів | **До 30.12.2022 р.** | |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до **~~07.12.2022 р. 00:00 год~~** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до **12.12.2022 р. 00:00 год** |
| Додаток 3 до тендерної документації | |  |  | | --- | --- | | Назва предмета закупівлі | Дизельний генератор Daewoo  Dagfs -35 (або еквівалент) | | Код ДК 021:2015 | 31120000-3 Генератори | | Рік випуску | Новий, такий, що не був у  використанні | | Потужність | 38,22 кВт (52 к.с.) | | Тип напруги | 220-380В | | Паливо | Паливо дизельне  ДП-Євро5-ВО | | Тип двигуна | 4х тактний | | Строк поставки товару | **~~Грудень 2022 – січень 2023 р.~~** | | Термін дії гарантії | Не менше 12 місяців | | |  |  | | --- | --- | | Назва предмета закупівлі | Дизельний генератор Daewoo  Dagfs -35 (або еквівалент) | | Код ДК 021:2015 | 31120000-3 Генератори | | Рік випуску | Новий, такий, що не був у  використанні | | Потужність | 38,22 кВт (52 к.с.) | | Тип напруги | 220-380В | | Паливо | Паливо дизельне  ДП-Євро5-ВО | | Тип двигуна | 4х тактний | | Строк поставки товару | **До 30.12.2022 р.** | | Термін дії гарантії | Не менше 12 місяців | |
| Додаток 3 до тендерної документації | ***Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:***  **~~1. Копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару в повному обсязі, наявність яких передбачена чинним законодавством (декларація та/або сертифікат відповідності та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на предмет закупівлі);~~**  2. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника щодо гарантії на товар не менше 12 місяців, якщо більший строк не передбачено заводом виробника.  Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її замовнику має здійснюватися транспортом постачальника за його рахунок.  3. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником, є новим, якісним, та таким що не використовувався (в. т. ч. на виставках). | ***Документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:***  1. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника щодо гарантії на товар не менше 12 місяців, якщо більший строк не передбачено заводом виробника.  Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її замовнику має здійснюватися транспортом постачальника за його рахунок.  2. Довідка у довільній формі, на фірмовому бланку\*, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про те, що товар, запропонований Учасником, є новим, якісним, та таким що не використовувався (в. т. ч. на виставках). |
| Додаток № 4 до тендерної документації | **5. Поставка товару**  5.1. Строк поставки Товару: до **~~31. 01. 2023 року.~~** | **5. Поставка товару**  5.1. Строк поставки Товару: **до 30. 12. 2022 року.** |