**Додаток № 2**до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,
опис предмета закупівлі, спосіб доставки**

Предмет закупівлі:Насосні агрегати К 45/30 з електродвигуном 7,5 кВт в кількості 2шт. **за кодом ДК 021:2015 – 42120000-6: Насоси та компресори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **Насосних агрегатів К 45/30 з електродвигуном 7,5 кВт**  | **шт** | **2** |
| 1. | Середовища, що перекачуються | для перекачування чистих рідин |  |  |
| 2. | Максимальний напір | 30.0 (м) |
| 3. | Пропускна здатність | 45.0 (м3/год.) |
| 4. | Колесо робоче  | 168 мм |
| 5. | Максимальна температура робочої рідини | не більше 900 |
| 6. | Матеріал валу  | Сталь 45. |
| 7. | Ущільнення валу  | Подвійний сальник |
| 8. | Частота обертів | 3000 об/хвилину |
| 9. | Матеріал корпусу | Чавун |
| 10. | Матеріал робочого колеса | Чавун |
| 11. | Встановлення насоса | Горизонтальне |
| 12. | Потужність ел. двигуна | 7,5 кВт |
| 13. | Марка ел. двигуна  | АІР 112 М2 |

**Вимоги до предмету закупівлі:**

**Рік виготовлення товару – 2022 - 2023р.**

1. Учасник повинен надати сертифікат (паспорт) Товару тощо.
2. Заміна дефектного Товару, у випадку пошкодження при транспортуванні.
3. Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців, наступає з моменту передачі товару по накладній.
4. Місце поставки Товару: до вартості Товару включена вартість його доставки транспортом постачальника/службами доставки за адресою:
 -80100, Львівська область м. Червоноград вул. Промислова 1.

 5. Термін поставки : до 31.03.2023р.
 Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.