**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічна характеристика** | **Одиниця виміру****шт** | **Кількість** |
| **1** | **Пробірки вакуумні з подвійною шкалою для ШОЕ з цитратом натрію 3,8,****1.28 мл. 8х120мм** | Пробірки вакуумні з подвійною шкалою для дослідження швидкості осідання еритроцитів.Об’єм пробірки 1.28 мл.Розмір 8х120мм.Гумова пробка.Одноразові стерильні вакуумні пробірки . | штуки | 2000 |

\****Пробірка вакуумна для апарату аналізатору ШОЕ ESR-30***