**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічна характеристика** | **Одиниця виміру**  **шт** | **Кількість** |
| **1** | **Пробірки вакуумні з подвійною шкалою для ШОЕ з цитратом натрію 3,8,**  **1.28 мл. 8х120мм** | Пробірки вакуумні з подвійною шкалою для дослідження швидкості осідання еритроцитів.  Об’єм пробірки 1.28 мл.  Розмір 8х120мм.  Гумова пробка.  Одноразові стерильні вакуумні пробірки . | штуки | 2000 |

\****Пробірка вакуумна для апарату аналізатору ШОЕ ESR-30***