**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015, код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки**

**(Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх тепломереж**)

**Перелік робіт з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх тепломереж**

1. Усунення нещільностей в місцях з'єднань газових труб в котельні з підтягуванням муфт та гайок.

2. Ремонт, притирання та змащування пробкових кранів на трубопроводі котельні.

3. Прочищення пальників в газових котлах. Набивання ущільнювань в газових кранах-напівавтоматах та автоматах.

4. Забезпечення безперервної тяги газових котлів.

5. Регулювання подачі води та надходження газу в газових кранах.

6. Дрібний ремонт насосних установок.

7. Оглядання та підтягування на трубах системи контргайок, муфт або заміна їх в котельні

8. Усунення течі внутрішніх трубопроводів, приладів та арматури опалення котельні.

9. Дрібний ремонт електроосвітлення та силової проводки.

10. Очищення котлів від нагару.

11. Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі.

12. Обстеження технічного стану димоходів та димової труби котельні.

13.Демонтаж, монтаж та підготовка до повірки приладів КВПта А і ГУ.

14. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

15. Частковий ремонт котлоагрегату з усуненням течі.

16. Очищення від накипу запірної арматури, перевірка її та перенабивання сальників.

17. Дрібний ремонт устаткування котельні.