

**Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1**

**Сумської міської ради**

(Сумський БНРЦ №1 СМР)

вул. Юрія Липи, 130, м.Суми, 20020, тел. (0542) 24 59 33

 е-mail:sbnrc1sumy@ukr.net, ЄДРПОУ 21111206

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі послуг, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №1 Сумської міської ради(далі – Замовник), код за ЄДРПОУ –21111206.

***Назва предмета закупівлі*** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **ДК 021:2015, код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх тепломереж)**.

**Обґрунтування обсягів закупівлі.**

Обсяги обґрунтовуються відповідно до потреби та складає:

1. Усунення нещільностей в місцях з'єднань газових труб в котельні з підтягуванням муфт та гайок.

2. Ремонт, притирання та змащування пробкових кранів на трубопроводі котельні.

3. Прочищення пальників в газових котлах. Набивання ущільнювань в газових кранах-напівавтоматах та автоматах.

4. Забезпечення безперервної тяги газових котлів.

5. Регулювання подачі води та надходження газу в газових кранах.

6. Дрібний ремонт насосних установок.

7. Оглядання та підтягування на трубах системи контргайок, муфт або заміна їх в котельні

8. Усунення течі внутрішніх трубопроводів, приладів та арматури опалення котельні.

9. Дрібний ремонт електроосвітлення та силової проводки.

10. Очищення котлів від нагару.

11. Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі.

12. Обстеження технічного стану димоходів та димової труби котельні.

13.Демонтаж, монтаж та підготовка до повірки приладів КВП та А і ГУ.

14. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

15. Частковий ремонт котлоагрегату з усуненням течі.

16. Очищення від накипу запірної арматури, перевірка її та перенабивання сальників.

17. Дрібний ремонт устаткування котельні.

**Технічні та якісні характеристики товару (послуги),** що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період надання послуг.

**Розмір бюджетного призначення** визначено відповідно до наявної потреби та прогнозованої кількості послуг.

**Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі товару (послуги):** розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». **Очікувана вартість послуг становить160 526,95 грн. з ПДВ.**

**Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:**

1. *Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону;*

*2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».*

*3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель*

*на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»№ 3323-04\_70997-06 від 20.10.2022 року.*