**Додаток 3 до тендерної документації**

**(Технічне завдання)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(Плити мінераловатні 1200\*600\*50, Плити мінераловатні 1200\*600\*100 (2,16), Паробар'єр з армованою сіткою 75г/м2 1,5\*50 (75 м2), Утеплювач Мат ламельний ТН 35 (фольга) 5000\*1200\*50 (6,0) «Код ДК 021-2015 (CPV): 44110000-4 - Конструкційні матеріали».**

Плити мінераловатні 1200\*600\*50, Плити мінераловатні 1200\*600\*100 (2,16), Паробар'єр з армованою сіткою 75г/м2 1,5\*50 (75 м2), Утеплювач Мат ламельний ТН 35 (фольга) 5000\*1200\*50 (6,0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Показник щільності |
| 1 | Плити мінераловатні ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА 1200\*600\*50 (8,64) | м2 | 44 | 30-35 кг/м2 |
| 2 | Плити мінераловатні Техноруф Н Екстра 1200\*600\*100 (2,16) | м2 | 1113 | 100 кг/м2 |
| 3 | Паробар'єр з армованою сіткою 75г/м2 1,5\*50 (75 м2) | м2 | 525 | 75 г/м2 |
| 4 | Утеплювач Мат ламельний ТН 35 (фольга) 5000\*1200\*50 (6,0) | м2 | 54 | 35 кг/м2 |

1. Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі в суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

З метою підтвердження походження товару та його відповідності встановленим технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі учасники мають надати у складі тендерної пропозиції **висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та сертифікати відповідності на запропонований товар.**

**Примітка:** *Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*