ІНФОРМАЦІЯ ПРО

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".

Технічне завдання щодо кількісних та якісних показників твердого палива, яке має бути поставлене згідно договору про закупівлю:

| Вид твердого палива | Кіль-кість, тон | Розмір фракції, мм | Зольність, %, не більше | Загальна волога, %, не більше | Теплота згорання, ккал/кг, не менше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вугілля кам’яне марки ДГ | 30 | 13-100 | 14 | 14 | 5500 |

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на доставку до закладів, зберігання, навантаження, розвантаження, зважування, сплату залізничних тарифів, а також інших витрат.

- Загальні умови поставки товарів:

Стало «Строк поставки товару до 01 жовтня 2022р. (згідно заявок Замовника). Поставка повинна бути здійснена Постачальником у робочі дні та години закладів.»

БУЛО«Строк поставки товару до 15 вересня 2022р. (згідно заявок Замовника). Поставка повинна бути здійснена Постачальником у робочі дні та години закладів.»

Учасник відповідає за якість товару, а також за дотримання графіку забезпечення замовника необхідним обсягом товару. При  поставці товару  замовник має право у випадку фіксування порушення якості товару або кількості чи інших споживчих властивостей товару при завезенні товару негайно вимагати його заміну без зміни графіку постачання товару.

- Кожна поставка (відвантаження) твердого палива супроводжується посвідченням якості або іншим документом про якість. Якщо вугілля, згідно наданого посвідчення якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

- Замовник в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості. При невідповідності якості твердого палива, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості  неякісної та недостатньої продукції. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції надають оригінал або нотаріально завірену копію протоколу випробувань, сертифікату якості на марку заявленого вугілля разом із актами відбору проб зразків, виданого незалежною лабораторією на ім’я учасника торгів; чинний на момент подання тендерної пропозиції договір з незалежною лабораторією та копія атестату акредитації лабораторії з додатками до нього, яка видала протокол випробувань, завірена мокрою печаткою лабораторії. Для підтвердження достовірності проведення відповідних лабораторних досліджень учасники надають документи щодо оплати замовлених відповідних послуг лабораторії.

- У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі 1% від суми непоставленого товару за кожен день прострочення незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором.

- За розірвання Постачальником Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від суми невиконаних зобов’язань незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором.

- Поставка твердого палива здійснюється партіями, що погоджуються сторонами.

2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, а саме:

2.1. Для підтвердження спроможності поставити товар Учасник, який не є виробником вугілля повинен надати оригінал листа від виробника вугілля або його офіційного представника, дилера, дистриб’ютора чи покупця адресованого на замовника в якому зазначено що особа, яка надає листа в змозі поставити відповідну кількість вугілля учаснику для потреб Замовника. Лист повинен бути не більше 30 денної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

2.2. Учасник повинен підтвердити наявність договірних відносин з виробником вугілля або будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та відвантаження вугілля до кінця вересня 2022 року (не вимагається для учасників, що є безпосередніми виробниками вугілля, за умови надання у складі тендерної пропозиції документального підтвердження такого статусу), шляхом подання у складі пропозиції оригіналу або нотаріально завіреної копії договору щодо відвантаження вугілля кам’яного (купівлі-продажу, поставки, тощо) на користь такого учасника (господарський договір, що за своєю формою відповідає вимогам частини першої статті 181 Господарського кодексу України), в тому числі вугілля вказаної в даній документації марки, протягом 2022 року в кількості та з якісними показниками, передбаченими цією тендерною документацією, в разі укладення договору про закупівлю з таким учасником за результатами торгів. Вказана вимога не стосується безпосередньо виробників вугілля. В розумінні даної документації «виробником вугілля» вважається особа (юридична чи фізична), яка видобуває та/або переробляє та/або збагачує вугілля в порядку, передбаченому діючим законодавством.

2.3. Гарантійний лист, виданий учасником тендеру з зобов’язанням у майбутньому забезпечити за власний рахунок зважування твердого палива, за присутності представника Замовника, при кожній поставці товару. Надати довідку в довільній формі з інформацією де буде проходити зважування з зазначенням адреси та назви підприємства, установи, організації тощо (дана вимога не стосується учасників в яких є в наявності автовагова).

2.4. А також, для підтвердження відповідності тендерної пропозиції якісним, технічним та кількісним характеристикам предмету закупівлі учасники подають у складі тендерної пропозиції технічну специфікацію в довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних, якісних та технологічних показників твердого палива, що пропонується згідно тендерної пропозиції  Учасника (в тому числі показники зольності на сухий стан палива, загальної вологи та нижчої теплоти згорання на робочий стан палива), вимогам даної документації,  включати посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає тверде паливо, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі.

2.5. Копія технічних умов на дану марку вугілля, яка надається у складі тендерної пропозиції (дана вимога стосується тільки виробників).

2.6 На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із постачання твердого палива разом із довідкою від екологічного аудитора або іншого експерта в цій галузі, що здійснював екологічний аудит учасника, яка містить опис заходів захисту довкілля та навколишнього природного середовища, які впроваджує та застосовує учасник. Крім цього, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати звіт з екологічного аудиту учасника закупівлі з висновком про те, що учасник здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», іншим нормативно-правовим актам та природоохоронного законодавства України та порушень вимог природоохоронного законодавства України не виявлено.

Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості зазначених у цій документації товарів. Учасники процедури закупівлі повинні обов’язково надати в складі тендерної пропозицій  гарантійний лист щодо дотримання  технічних вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ (ГОСТ) та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Було

  - Дислокація закладу:

| № з/п | Назва закладу | Місцезнаходження | Вид твердого палива, кількість т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЮБИМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ВІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 70033, Запорізька обл., Вільнянський р-н(нова назва - Запорізький р-н), село Любимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 95-А | ДГ (13-100) -50т. |

Стало

  - Дислокація закладу:

| № з/п | Назва закладу | Місцезнаходження | Вид твердого палива, кількість т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЮБИМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ВІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 70033, Запорізька обл., Вільнянський р-н(нова назва - Запорізький р-н), село Любимівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 95-А | ДГ (13-100) -30т. |

-Примітка: показники в кількості та асортиментному складі товарів по закладу є плановими і можуть бути відкориговані після укладання Договору про закупівлю в залежності від фактичної потреби закладів у вказаному товарі.

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Посада, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.