Додаток №2 до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару

«Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 62206 - Система моніторингу глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) для використання поблизу пацієнта ІВД) (ДК 021:2015: 33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів), тест-система для визначення тиреотропного гормону для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 54384 - Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (ДК 021:2015: 33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення загального тироксину для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 63072 - Загальний тироксин (TT4) ІВД, комплект, імунофлуоресцентний аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення загального трийодтироніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 63082 - Загальний трийодтиронін (TT3) ІВД, комплект, імунофлуоресцентний аналіз) (ДК 021:2015: 33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),   тест-система для визначення тропоніну І для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 54004 - Тропонін Т IVD, набір, флюоресцентний імуноаналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 61389 - D-димер ІВД, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення прокальцитоніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 54313 - Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентнний аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення С-реактивного білку для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 58768 - С-реактивний білок (СРБ) ІВД, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для визначення простатспецифічного антигену для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100 (НК 024:2019 54666 - Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В №40 (НК 024:2019 30830 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для виявлення вірусу гепатиту С (цільна кров, сироватка, плазма)№ 40 (НК 024:2019 30829 - Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів),  тест-система для діагностики сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма) №40 (НК 024:2019 30828 - Набір для ідентифікації антитіл до Treponema pallidum) (ДК 021:2015:  33159000-9 - Системи для клінічних хімічних аналізів (ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)»

| № з/п | Технічні характеристики | Кількість | Одиниці виміру | Код НК 024:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для визначення глікованого гемоглобіну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання глікованого гемоглобіну в цільної крові людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник А – 25 шт; розчинник В – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 3-14%. | 10 | уп | 62206 |
| 2. | Тест-система для визначення тиреотропного гормону для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-60 мкМО/мл. | 4 | уп | 54384 |
| 3. | Тест-система для визначення загального тироксину для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання загального тироксину (Т4) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 10-350 нмоль/мл. | 4 | уп | 63072 |
| 4. | Тест-система для визначення загального трийодтироніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання загального трийодтироніну (Т3) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 15 хв. Діапазон вимірювання: 0,5-10 нмоль/мл. | 4 | уп | 63082 |
| 5. | Тест-система для визначення тропоніну І для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання тропоніну І в сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,05-40 нг/мл. | 6 | уп | 54004 |
| 6. | Тест-система для визначення D-димеру для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання D-димеру, в плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-10 мкг/мл | 4 | уп | 61389 |
| 7. | Тест-система для визначення прокальцитоніну для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання прокальцитоніну у сироватці та плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-50 нг/мл. | 4 | уп | 54313 |
| 8. | Тест-система для визначення С-реактивного білку для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання рівня С-реактивного білку в сироватці, плазмі та цільної крові людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; розчинник – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 5 мкл, час реакції 3 хв. Діапазон вимірювання: 0,5-200 мкг/мл. | 2 | уп | 58768 |
| 9. | Тест-система для визначення простатспецифічного антигену для імунофлуоресцентного аналізатору LS-1100. Тест повинен використовувати імунофлуоресцентний метод для кількісного вимірювання ПСА (простатспецифічного антигену) у сироватці і плазмі людини. Комплектація: індивідуально запаковані тест-касети – 25 шт; картка з QR-кодом для калібрування. Об’єм зразка становить не більше 100 мкл, час реакції 10 хв. Діапазон вимірювання: 0,1-100 нг/мл. | 2 | уп | 54666 |
| 10. | Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В №40 Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний тест для якісного виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) в цільній крові, сироватці чи плазмі крові людини. Результати вимірювання: якісні. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма. Зберігання: тест можна зберігати і транспортувати при температурі 2°-30°C. Термін придатності: не менше 24 місяці. Процедура тестування: довести тест-касету, зразок крові, буфер до кімнатної температури (15°-30°C) перед проведенням тестування. Отримання результатів: облік результату провести через 15-30 хвилин. Не підлягає обліку результат тестування після 30 хвилин. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. Пороговий рівень: 1 нг/мл Характеристики роботи тесту: чутливість: більше 99.9% специфічність: 99.9% Перехресна реактивність: перехресна реактивність до: антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, антитіл до вірусу гепатиту С, антитіл до Treponema pallidum, антитіл до Chlamydia trachomatis повинна бути відсутня. Комплектація: тест-касета інструкція піпетка буфер | 2 | уп | 30830 |
| 11. | Тест-система для виявлення вірусу гепатиту С (цільна кров, сироватка, плазма)№ 40 Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в цільній крові, сироватці чи плазмі з метою діагностики гепатиту С. Результати вимірювання: якісні. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма. Зберігання: тест можна зберігати і транспортувати при температурі 2°-30°C. Термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування: довести тест-касету, зразки, буфер до кімнатної температури (15°-30°C) перед проведенням тестування. Отримання результатів: облік результату провести через 10 хвилин. Не підлягає обліку результат тестування по завершенню 20 хвилин. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. Характеристики роботи тесту: чутливість: більше 99.9% специфічність: 99.9% Перехресна реактивність: перехресна реактивність до HBsAg, антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, антитіл до Treponema pallidum, антитіл до Chlamydia trachomatis повинна бути відсутня. Об’єм зразку: Для зразків сироватки та плазми: 1 крапля сироватки або плазми (25 мкл) + 2 краплі буфера (80 мкл). Для зразків цільної крові: 2 краплі цільної венозної крові (50 мкл) + 2 краплі буфера (80 мкл). Для зразків капілярної крові: 2 краплі (50 мкл) + 2 краплі буфера (80мкл). Комплектація: Тест-касета Піпетка Буфер Інструкція | 1 | уп | 30829 |
| 12. | Тест-система для діагностики сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма) №40 Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний тест для якісного виявлення сумарних антитіл (Ig G, Ig M) до Treponema pallidum. Результати вимірювання: якісні. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма. Зберігання: тест може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі 2°-30°C. Термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування: довести тест-касету, зразки, буфер і/або контролі до кімнатної температури (15°-30°C) перед проведенням тестування. Отримання результатів: облік результату провести через 5 хвилин. Не брати до уваги результат після 20 хвилин. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. Характеристики роботи тесту: чутливість: більше 99.9% специфічність: 99.9% Перехресна реактивність: Перехресна реактивність до HBsAg, антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів, антитіл до вірусу гепатиту С, антитіл до Chlamydia trachomatis повинна бути відсутня. Об’єм зразку: Для зразків сироватки та плазми: 1 крапля сироватки або плазми (40 мкл) + 1 крапля буферу (40 мкл). Для зразків цільної венозної крові: 2 краплі цільної крові (80 мкл) + 1 крапля буферу (40 мкл). Для зразків капілярної крові: 2 краплі цільної крові з пальця (80 мкл) + 1 крапля буферу (40 мкл). Комплектація: Тест-касета Піпетка Буфер Інструкція | 2 | уп | 30828 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування діагностичних тест-систем та хімічних реактивів з рахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно з діючими ТУ або ГОСТами.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

3. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.

4. У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.