Додаток 2
       	
Дефектний акт на	
 	 	
поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку розташованого за
адресою: вул. Майборського, 4/1  в м. Хмельницькому

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5
м2	м2	37	 	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	2,53	 	
3	Перевезення сміття до 10 км	т	2,53	 	
4	Засипання промоїн і просідань щебенем	 м3	32	 	
5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	32	 	
6	Розбирання бортових каменів	м	62	 	
7	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	 м3	4	 	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	17,04	 	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	17,04	 	
10	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т	т	0,12	 	
11	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	т	0,12	 	
12	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	м	17	 	
13	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,451	 	
14	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із застосуванням
укладальників асфальтобетону	т	77,32	 	
15	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	78,09