**ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; | ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  ЄДРПОУ 00699164 |
| 2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); | **Ультразвуковий сканер для скотарства, вівчарства та свинарства**  **ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини** |
| 3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; | **Ультрозвуковий сканер для тваринництва**  **Ветеринарний ультразвуковий сканер із мікроконвексним датчиком 5,0 МГц**  **Технічні характеристики:**  **Датчики: лінійні, ректальні лінійні, конвексні, мікроконвексні.**  **Режим B, B+B, B+M, M.**  **Відтінки сірого: 256 рівнів.**  **Монітор: 6,4" TFT кольоровий РК-дисплей.**  **128 кадрів для кінопам'яті.**  **32 зображення для постійного зберігання.**  **Збільшення зображень: ×1,0, ×1,2, ×1,5, ×2,0X., 4 фокусування на вибір.**  **4 різні режими кольорового відображення.**  **Вимірювання: відстань, коло, область, час, пульс EF rate for heart, GS, CRL, BPD, HC, FL, AC для OB/GY, гестаційний вік, маса плода.**  **Характеристики, які вказуються в режимі реального часу: ID, стать, вік, фокусування інформації та посилення (наближення або віддалення, в цілому) інформації.**  **PAL-D вихід.**  **Управління мишею.**  **Стандартна конфігурація:**  **Мікроконвекс R 20/5,0 МГц.**  **Діапазон частот: 4.5MHz, 5.0MHz, 5.5MHz.**  **Портативність Ручні**  **Застосування Кішки, Собаки, Свині, ВРХ, Вівці, Коні, Лами, Кози**  **Апарат повинен бути зареєстрованим і сертифікованим в Україні. В ціну включено: постачання, введення в експлуатацію, навчання та гарантійне обслуговування.** |
| 4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; | Ультрозвуковий сканер для тваринництва - 2 шт. (115000,00 грн. з ПДВ за 1 од.)  Юридична адреса:69089,Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Героїв 37-го батальйону, будинок 88 |
| 5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; | Загальний строк до 31.12.2024, однак не пізніше 10 календарних днів з моменту отримання від Замовника у будь-якій формі заявки |
| 6) умови оплати; | Післяплата, протягом 10 банківських днів з моменту постачання (виконання, надання) |
| 7) очікувана вартість предмета закупівлі; | 230000,00 з ПДВ |
| 8) період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів); | Три робочих дні |
| 9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель); | 05.04.2024 16:00 |
| 10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; | Єдиним критерієм є ціна |
| 11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати); | Не вимагається |
| 12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати); | Не вимагається |
| 13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі. | 1% |

Уповноважена особа Юлія ОТРЕШКО