***Додаток № 3***

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

#### (форма, яку подає ПЕРЕМОЖЕЦЬ на фірмовому бланку)

на закупівлю:

**Кран ДУ, прокладка біконітова, прокладка паранітова, ЧС різьблення, труба, муфта, уголок, кран за кодом ДК 021:2015 - 42130000-9 – Арматура трубопровідна:крани, вентилі, клапани та подібні пристрої**

Назва учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридична адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поштова адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування та технічна характеристика** | Кількість | Одиниця виміру | Ціна за од. без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| 1 | Кран Ду 50/40 КЗШС Ру16 | 8 | шт. |  |  |
| 2 | Кран Ду 65/50 КЗШС Ру16 | 5 | шт. |  |  |
| 3 | Прокладка біконітова DN 50 2 мм (106\*57) | 16 | шт. |  |  |
| 4 | Прокладка біконітова DN 65 2 м (126\*75) | 10 | шт. |  |  |
| 5 | Прокладка паранітова DN 50 2 мм (108\*59) | 16 | шт. |  |  |
| 6 | Прокладка паранітова DN 55 2 м (126\*78) | 10 | шт. |  |  |
| 7 | ЧС різьблення коротка стальна 25 | 2 | шт. |  |  |
| 8 | Труба скловолокно 25х3,5 | 16 | шт. |  |  |
| 9 | Муфта 25\*3/4в | 4 | шт. |  |  |
| 10 | Муфта 25\*3/4н | 4 | шт. |  |  |
| 11 | Уголок 25\* (90) | 12 | шт. |  |  |
| 12 | Кран Американка прямий ¾\* | 3 | шт. |  |  |
| **Разом грн. без ПДВ** | | | | |  |
| **ПДВ \_\_\_\_\_%** | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ініціали та прізвище/

м.п. підпис

………………………………………………………………………………………………

УВАГА!

Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені до другого знаку після коми (соті).