ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Затверджено

рішенням Уповноваженої особи

Дніпропетровської регіональної державної

лабораторії Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

від 05 березня 2024 року

Уповноважена особа

Кучко І.В.

Зміни до ТЕНДЕРНої ДОКУМЕНТАЦІї

на закупівлю

«Код ДК 021:2015 – Код ДК 021:2015 – 38430000-8, Детектори та аналізатори (Паровий дистилятор напівавтоматичний)»

м. Дніпро

1. У п.1 Розділу 4 кінцевий строк подання тендерної пропозиції «00:00 09.03.2024» замінити на «00:00 10.03.2024».

2. Пп.2.5, 2.7-2.9, 2.14, 2.21, 2.22 Медико-технічних вимог Додатку 4 викласти у новій редакції:

| 2.5 | Час аналізу 100 мл дистиляту | ≤ 4 хв |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Відтворюваність (%) | ≤ 1 |  |
| 2.8 | Відновлення (%) | ≥ 99,5 |  |
| 2.9 | Межа виявлення (MrN) | ≥ 0,015 |  |
| 2.14 | Методи аналізу | ≥ 10 з можливістю налаштування |  |
| 2.21 | Потужність, Вт | ≤ 2200 |  |
| 2.22 | Вага, кг | ≤ 26 |  |