**ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

**1. Комплект одягу та покриттів операційних для ангіографії №19 стерильний, Халат хірургічний, одноразовий, стерильний, розмір L (50-52) – 300 комплектів.**

Комплект одягу та покриттів операційних для ангіографії №19 Склад комплекту: (халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50 - 52 (L)) - 2 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 320см х 200см - на дугу, із захисною плівкою (з двох сторін), двома адгезивними ромбовидними операційними полями 15см х 15см (з операційною плівкою) та поглинаючою пелюшкою 120см х 90см - 1 шт. (СМС+поліетилен - 35+55 г/м2), покриття операційне 200см х 160см для операційного столу - 1 шт. (СМС - 35 г/м2), покриття операційне 140см х 80см для інструментального столу - 1 шт. (ламінований спанбонд - 45 г/м2), покриття операційне 35см х 20см - 4 шт. (спанлейс - 50 г/м2)) стерильний

Додаткові характеристики

Матеріал: Нетканний матеріал

Кількість використань: Одноразовий

Горловина: Виріз круглий

Стерильність: Так

Розмір: L (50-52)

Вид виробу за довжиною: Довгий

Рукав: Довгий

Можливість прання: Ні

Стать: Універсальний

Щільність матеріалу, г/м²: 35

Довжина, см: 130

Тип: Халат хірургічний

Застібка: Завя'зки

**2. Пелюшки – 15 020 шт.**

**2.1. Пелюшка гігієнічна 90см х 75см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (суперсофт -120 г/м2) стерильна – 10 шт.**

Пелюшка гігієнічна 90см х 75см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (суперсофт -120 г/м2 ((спанб.гідрофоб.25 г/м2 + плівка не паропрон.20 г/м2 + спанлейс 50 г/м2 + спанб. гідрофіл.25 г/м2)) стерильна

Додаткові характеристики

Тип: Одноразова

Розмір: 75 см x 90 см

Гіпоалергенність: Так

Абсорбуючий матеріал: Так

Адгезивний край: Так

Кількість одиниць в упаковці: 1

Матеріал: Неткане волокно

Стерильність: Так

**2.2. Пелюшка гігієнічна 210см х 75см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (суперсофт -120 г/м2) стерильна – 10 шт.**

Пелюшка гігієнічна 210см х 75см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (суперсофт -120 г/м2 ((спанбонд гідрофобний 25 г/м2 + плівка не паропроникна 20 г/м2 + спанлейс 50 г/м2 + спанбонд гідрофільний 25 г/м2)) стерильна

Додаткові характеристики

Тип: Одноразова

Розмір: 75 см x 210 см

Гіпоалергенність: Так

Абсорбуючий матеріал: Так

Адгезивний край: Так

Кількість одиниць в упаковці: 1

Матеріал: Неткане волокно

Стерильність: Так

**2.3. Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (поглинаюча здатність 840 мл) (в упаковці 30 шт.) (целюлоза+абсорбент) нестерильна – 500 упаковок (15 000 – шт.)**

Додаткові характеристики

Тип: Одноразова

Розмір: 60 см x 90 см

Гіпоалергенність: Так

Абсорбуючий матеріал: Так

Адгезивний край: Ні

Кількість одиниць в упаковці: 30

Матеріал: Целюлоза

Стерильність: Ні

**3. Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні – 100 упаковок**

Додаткові характеристики

Колір бахіл: Блакитний

Кількість використань: Одноразові

Стерильність: Ні

Тип: Низькі

Матеріал: Поліетилен

Щільність матеріалу, мкм, г/м2: 8

Кріплення: Гумка

Кількість одиниць в упаковці: 100

**4. Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна – 50 упаковок**

Додаткові характеристики

Кількість використань: Одноразова

Матеріал: Спанбонд

Кріплення: Резинка

Розмір: Універсальний

Стерильність: Ні

Пакування: Групове

Кількість одиниць в упаковці: 100

Щільність матеріалу, г/м2: 13