**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**Загальні вимоги**

**ДК 021:2015: 33111000-1 - Рентгенологічне обладнання**

**(Касети з люмінофорною пластиною) НК 024: 2023 40979 Медична рентгенівська плівка екранна**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Запрошення, повинна бути обов’язково підтверджена. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту при поставці товару або оригінал гарантійного листа довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару.

1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цим Запрошенням та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цим Запрошенням та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | Сумісність с пристроями цифрової рентгенографії серії Fire | відповідність |  |
| 2 | Строк служби касет, на базі люмінофорних пластин, не менше 400 000 знімків | відповідність |  |
| 3 | Крок пікселя , не менше | 100 мкм |  |
| 4 | Просторова розподільча здатність, не гірше 16 біт на піксель, не менше 65 000 відтінків сірого | відповідність |  |
| 5 | Підтримка розмірів матриці зображень не менше ніж для касети 35х43см | 3500х4300 |  |
| 6 | Касета з люмінофорною пластиною розміром 35х43см – 1 шт | відповідність |  |
| 7 | Касета з люмінофорною пластиною розміром 24х30см – 1 шт | відповідність |  |