**ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали**

**Нитка хірургічна стерильна з голкою, Одно-голкова, що розсмоктується 90см M3.5 USP0 голка V-37, колючо-ріжуча Tapercut, 40мм, 1/2 кола – 300 шт.**

МАТЕРІАЛ НИТКИ - синтетичний стерильний поліфіламентний (плетений), що розсмоктується з сополімеру, який на 90% складається з гліколіду і на 10% з L-лактиду. ПОКРИТТЯ шовного матеріалу - суміш, що складається з рівних частин сополімера гліколіда і лактида (Поліглактин 370) і стеарата кальцію. Профіль залишкової міцності - 75% початкової міцності нитки втрачається через 14 днів імплантації, 25% - через 28 днів. Первісна міцність на розтяг повністю втрачається через п'ять тижнів після імплантації. Повне розсмоктування шовного матеріалу - через 56 - 70 днів. ГОЛКА - одна V-37, тип - колючо-ріжуча Tapercut. Хірургічна голка виготовлена зі спеціального сплаву, який забезпечує більшу на 40% стійкість до деформації, в порівнянні зі звичайною хірургічною нержавіючою сталлю.

Додаткові характеристики

Стерильність: Так

Матеріал нитки: Поліглактін 910

Структура нитки: Плетена

Товщина нитки USP(EP): 0(3,5)

Довжина нитки: 0.9

Біодеструкція: Так

Наявність покриття: Так

Наявність голки: Так

Тип згину голки: 1/2 кола

Довжина голки: 40

Тип голки: Колючо-ріжуча

Кількість голок: Одно-голкова

Наявність петлі: Ні

Наявність насічки: Ні

Колір нитки: Фіолетовий

Тип пакування: Упаковка