*Додаток 3*

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі за ДК 021:2015– 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні** (НК-024:2019 - 46237 - Нестерильна пробірка)

1. **Загальні вимоги:**
2. 1.Термін придатності на момент поставки Товару повинен становити не менше 80% від терміну придатності, зазначеного виробником (надати гарантійний лист).
3. 2. Товар повинен мати сертифікати якості затверджені належним чином (надати сканкопії).
4. 3. При поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами виробника.
5. 4. Постачальник гарантує якість Товару, що буде постачатися Замовнику. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником Товару та вказаного на упаковці
6. **Специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Пробірка конічна 16х100 мм, 10 мл, з пробкою | шт | 24000 |

1. **Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Пробірка конічна 16х100 мм, 10 мл, з пробкою  https://www.dzo.com.ua/images/catalog/products/c78f7e1c0d8340614ff4f2a41bb082170bceeede.png | Призначення: Дослідження в лабораторіях  Вид пробірок: Конічна  Об'єм: 10  Діаметр: 16  Висота: 100  Кришка, або пробка: З пробкою  Матеріал: Полістирол/Поліпропілен  Край пробірки: Прямий  Градуювання: Ні  Стерильність: Ні |  |

**Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**

*До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент». Учасники процедури закупівлі обов’язково повинні адати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.*