**Додаток №3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Назва предмету закупівлі: **Послуги з технічного обслуговування кондиціонера**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі:**50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок**

Місце надання послуг: **Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, 61003**

Строк надання послуг**: до 30.10.2023**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуги** | **Назва пристрою** | **Код за ДК 021:2015** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування кондиціонера | Кондиціонер CHIGO CUA-36HVR1/ COU36HZDR1 | 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | послуга | 1 |

1. Суб'єкти у сфері відповідних послуг повинні керуватись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.
2. Учасники при підготовці тендерної пропозиції та переможець під час виконання Договору про надання послуг зобов’язуються дотримуватись вимог передбачених чинним законодавством України, норм та правил, у сфері даного виду послуг.
3. Послуги з технічного обслуговування кондиціонера (далі – Послуги) виконуються та включають наступні технологічні операції та організаційні дії з підтримки працездатності або справності кондиціонера:

-повна перевірка працездатності у всіх режимах;  
-повне очищення поверхонь внутрішнього і зовнішнього блоків із застосуванням спеціальних технічних і хімічних засобів;

-антибактеріальна обробка (дезінфекція) теплообмінників внутрішнього блоку спліт-системи;

-контроль кількості холодоагенту (фреону), перевірка на наявність витоку, при необхідності, усунення неполадок (усунення витоку, дозаправка, вакуумування);

-перевірка роботи дренажної системи;

-перевірка роботи та, у разі потреби, налагодження роботи компонентів низькотемпературного комплекту (електронного регулятора швидкості вентилятора зовнішнього блоку, підігріву картеру зовнішнього блоку, підігріву дренажу, термостату);

-перевірка і обтягування різьбових та контактних з'єднань;

-контроль температури повітря на виході випарника;

-візуальний контроль роботи системи;

-перевірка системи на відсутність сторонніх запахів і звуків;

-огляд і перевірка внутрішніх і зовнішніх блоків кондиціонера.

1. Учасник надає гарантію на надані Послуги та використані запасні частини терміном не менше 12 місяців з дати підпису актів приймання-передачі наданих послуг. Учасник під час надання послуг повинен використовувати тільки нові матеріали, технологічні рідини та запасні частини, якість яких відповідає вимогам заводу-виробника кондиціонера, Держстандартом, технічним або іншим умовам, які пред’являються до послуг даного виду.
2. Учасник підтверджує, що використані матеріали, технологічні рідини, запасні частини не мають походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).
3. Утилізация відпрацьованих матеріалів та запчастин проводиться Учасником за власний рахунок. У разі псування майна, матеріальних цінностей Замовника з вини Учасника, їх відновлення проводиться Учасником власними силами та засобами у повному обсязі.
4. Учасник під час надання послуг повинен гарантувати дотримання правил пожежної безпеки, правил улаштування електроустановок, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачами і інших діючих нормативних документів та стандартів, а також експлуатаційних вимог виробників кондиціонерів.
5. Учасник повинен мати відповідну кваліфікацію та бути забезпечений необхідним інвентарем, засобами індивідуального захисту та витратними матеріалами.
6. Послуги необхідно проводити у робочі години відповідно до графіку роботи Замовника, з обов’язковим попереднім наданням Учасником необхідної інформації для допуску працівників Учасника до приміщень Замовника.
7. Надання послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища. Під час надання послуг, Виконавець повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.
8. Надані послуги приймаються Замовником зі складанням відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі

ПОГОДЖУЮСЬ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |