**Додаток 3**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

**Кабелі та супутня продукція**

**код за ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 3х0,75 | км | 0,200 |
| 2 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х2,5 | км | 0,400 |
| 3 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х4 | км | 0,150 |
| 4 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х16 | км | 0,100 |
| 5 | Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 4х25 | км | 0,100 |
| 6 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 4х1,5 | км | 0,400 |
| 7 | Cвітильнік стельовий світлодіодний ENERLIGHT LAURA 18Вт 6500К LAURA18SMD80С | шт | 20,000 |
| 8 | Cвітильнік стельовий світлодіодний ENERLIGHT LAURA 36Вт 6500К LAURA36SMD80С | шт | 20,000 |
| 9 | Прожектор світлодіодний ENERLIGHT MANGUST 50Вт 6500K | шт | 20,000 |
| 10 | Лампа світлодіодна ENERLIGHT A60 12Вт 4100K E27 | шт | 30,000 |
| 11 | Труба гофрована гнучка 16/12мм з протяжкою негорюча стійка до УФ віпромінювання (750Н) бухта 100м | м | 300,000 |
| 12 | Труба гофрована гнучка 25/19мм з протяжкою негорюча стійка до УФ віпромінювання (750Н) бухта 100м | м | 300,000 |
| 13 | Труба гофрована гнучка 32/25мм з протяжкою негорюча стійка до УФ віпромінювання (750Н) бухта 50м | м | 250,000 |
| 14 | Труба гофрована гнучка 40/32мм з протяжкою негорюча стійка до УФ віпромінювання (750Н) бухта 25м | м | 500,000 |
| 15 | Обойма д/тр. кабел. 15-16 мм з шур. 8х36 бiла 50 ш/уп | пак | 8,000 |
| 16 | Обойма д/труб, каб. д 25-27 з шур. 8х36 мм .25 шт/уп. білий | пак | 16,000 |
| 17 | Обойма д/тр.каб. 32-34 мм з шур 10х42 мм 25 шт/уп. | пак | 16,000 |
| 18 | Обойма д/тр.каб. 40 мм з шур 10х42 мм 25 шт/уп. БІЛА | пак | 32,000 |
| 19 | Кабель-канал перфорований 25х25/2000мм, АсКо | шт | 8,000 |
| 20 | Лоток неперфорований 100х50x0,5, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм | м | 9,000 |
| 21 | Лоток неперфорований 100х100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,6мм | м | 9,000 |
| 22 | Лоток неперфорований 200х100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,7мм | м | 66,000 |
| 23 | Наконечник мідний луджений JG-50/8 | шт | 60,000 |
| 24 | Наконечник мідний луджений JG-35/6 | шт | 20,000 |
| 25 | Наконечник мідний луджений JG-25/8 | шт | 60,000 |
| 26 | Наконечник мідний луджений JG-16/8 | шт | 60,000 |
| 27 | Наконечник мідний луджений JG-10/6 | шт | 30,000 |
| 28 | Наконечник алюмінієвий 50/10 | шт | 60,000 |
| 29 | Наконечник алюмінієвий 35/10 | шт | 25,000 |
| 30 | Наконечник алюм. DL-25, АсКо | шт | 150,000 |
| 31 | Наконечник алюмінієвий 16/8 | шт | 60,000 |
| 32 | Наконечник алюмінієвий 10/8 | шт | 25,000 |
| 33 | Провід AsXSn 4х25 | км | 0,500 |
| 34 | Труба для підземної прокладки двушарова чорна д.110 мм., 50м, КОПОС | м | 100,00 |
| 35 | Провід з`єднувальний мідний ПВС 3х2,5 | км | 0,300 |
| 36 | Провід ПВЗ -1,5 білий  | км | 0,200 |
| 37 | Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS (нд) 4х1,5 | км | 0,200 |
| 38 | Провід ПВЗнг-нд (LS) 16 ,білий | км | 0,050 |
| 39 | Провід ПВЗнг-нд (LS) 25 ,білий | км | 0,050 |
| 40 | Кабель Саtegory5e F/UTP 4х2х24 AWG (k) | км | 0,400 |

1. Товар, що є предметом даної закупівлі, має постачатись на склад Замовника КП «Тепловик» м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. вул. Героїв Небесної Сотні, 3 до 01.04.2024 року по заявкам замовника із вказаним обсягом поставки. Учасник надає лист-згоду у довільній формі щодо обов’язку постачання будь-якої замовленої кількості Товару згідно отриманих заявок Замовника.

2. Товар повинен поставлятися окремими партіями, протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника, якщо інше не зазначено у заявці. Учасник має надати гарантійний лист стосовно даної вимоги.

3. В складі тендерної пропозиції необхідно надати: Копію Паспорта якості або сертифіката відповідності, або декларацію про відповідність товару.

4. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його метою.

5.Продукція повинна бути новою, не повинна бути у попередній експлуатації.

6.Продукція повинна мати заводську упаковку.

7 Вартість договору має включати в себе, доставку товару, всі витрати та збори.

8 Товар має бути виготовлено в Україні або державах не пов’язаних з країною-агресором – надати довідку про походження товару.

9 **Учасник має надати саме ту продукцію, яка вказана в додатку №3.**