**Додаток 2
до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Запропонований учасником товар повинен відповідати усім наведеним у Додатку 2 до Тендерної документації технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника. На підтвердження у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати заповнену порівняльну таблицю із зазначенням фактичних властивостей запропонованого товару**.**

На підтвердження зазначених властивостей запропонованого товару Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідний документ або його копію (перелік зазначений у Технічних вимогах Замовника). Якщо документ викладений іноземною мовою, Учасник повинен надати автентичний переклад на українську мову, засвідчений уповноваженою особою Учасника.

З метою запобігання придбання Замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійного листа від виробника або його офіційного представника/дистриб’ютора в Україні на ім’я Замовника із зазначенням номеру закупівлі, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією Тендерною документацією (зазначено у Технічних вимогах Замовника для товарів, яких це стосується).

У часник повинен гарантувати відповідність своєї тендерної пропозиції наступним вимогам Замовника:

1. На момент поставки запропонований товар є новим та не був у використанні.

2. На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме не менше 80% від номінального.

3. Запропонований товар буде постачатись у оригінальній упаковці виробника та транспортуватись в упаковці, що забезпечить непошкодженість товару.

4. Товар буде постачатись окремими партіями згідно запитів Замовника не пізніше 5 календарних днів протягом 2024 року.

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кіл-ть**  | **Технічні вимоги Замовника** | **Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником** |
|  | Колба конічна | шт | 10 | Спеціалізований скляний лабораторний посуд.Об’єм: 250 ±1,0 млТип: конічна, пласке дноГорловина: шліф 29/32 ммГрадуювання: такТермостійкість: такДокументи на підтвердження відповідності:- сертифікат/паспорт якості/аналізу |  |
|  | Піпетка серологічна градуйована | шт | 50 | Спеціалізований скляний лабораторний посуд.Об’єм: 2,0 ±0,01 млТип: повний зливКлас точності: 2Градуювання: такХімічностійкість: такДокументи на підтвердження відповідності:- сертифікат/паспорт якості/аналізу |  |
|  | Пробірка скляна П2 16х150 мм. | шт | 300 | Спеціалізований скляний лабораторний посуд.Об’єм: 20 мл ±0,01 млДіаметр, не більше: 16 ммДовжина, не більше: 150 ммТип: без бортикаГрадуювання: ніХімічностійкість: такТермостійкість: такДокументи на підтвердження відповідності:- сертифікат/паспорт якості/аналізу |  |
|  | Циліндр мірний | шт | 2 | Спеціалізований скляний лабораторний посуд.Об’єм: 250 мл ±0,01 млТип: на пластиковій підставціГрадуювання: такХімічностійкість: такТермостійкість: такДокументи на підтвердження відповідності:- сертифікат/паспорт якості/аналізу |  |
|  | Чашка Петрі скляна, не стерильна d 100 | шт | 500 | Спеціалізований скляний лабораторний посуд.Діаметр, не більше: 100 ммВисота, не більше: 20 ммТип: з кришкоюГрадуювання: ніХімічностійкість: такТермостійкість: такДокументи на підтвердження відповідності:- сертифікат/паспорт якості/аналізу |  |

Учасник має право запропонувати еквівалент предмету закупівлі. У такому випадку він повинен документально довести еквівалентність запропонованого товару. Аналоги не пропонувати.