Додаток №2

до тендерної документації

Технічне завдання

«код ДК 021:2015: 44620000-2 — «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» (Котел твердопаливний)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД). 	Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі заповненої таблиці відповідності  технічним характеристикам запропонованого товару вимогам Замовника.

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства України. Запропонований товар повинен бути дозволений до застосування на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларації відповідності та/або сертифікату відповідності та/або іншого документу який свідчить про якість товару.

3.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, розвантаження, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника у формі довідки.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути повністю укомплектованим і готовим до роботи.

6. Гарантійний термін на котел повинен становити не менше 6років з дня введення в експлуатацію, на навісне обладнання – не менше 12 місяців.

7. Доставка товару, розвантажувальні роботи здійснюються  силами та за рахунок Учасника закупівлі за адресою: 31601, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію паспорта на товар та/або керівництва з експлуатації для підтвердження відповідності товару вимогам Замовника.

9. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше2022 року і таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.

10. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з     необхідними реквізитами виробника, забезпечуватись належні умови зберігання та транспортування.

11. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник – надати гарантійний лист.

12. Товар повинен супроводжуватися експлуатаційною документацією українською мовою.

| № | Найменування товару | Відповідний код номенклатурноїпозиції ДК 021 2015 | Кількість, штук | Технічні характеристики товару | Відповідність вимогам, так/ні, з посиланням на сторінку технічного документа з підтвердженням відповідності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел твердопаливний Gefest-ProfiS 1150 кВт | 44621200-1 | 1 | Придатний для спалювання всіх видів твердого палива вологістю до 60% |  |
|  |  |  |  | Котел повинен бути обладнаний теплообмінником сертифікованої сталі товщиною 5-6мм. |  |
|  |  |  |  | Номінальна теплопродуктивність, не менше 1150кВт ±10%, |  |
|  |  |  |  | Площа конвективної частини, не менше 98м2 |  |
|  |  |  |  | Об’єм води в котлі, не менше 2300л |  |
|  |  |  |  | Об’єм камери завантаження, не менше 4800л |  |
|  |  |  |  | Робочий тиск води - номінальний, не менше 0,1 МПа - робочий, не менше 0,3 МПа |  |
|  |  |  |  | Максимальна ел. споживана потужність, 1400Вт |  |
|  |  |  |  | Необхідна сила тяги, 70ПА |  |
|  |  |  |  | Висота димоходу, не менше 20 м |  |
|  |  |  |  | Приєднувальні розміри - до системи опалення D вн. 150 мм - до димоходу, 460х710 мм |  |
|  |  |  |  | Діаметр труб димоходу, не більше 1000мм |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри - довжина (глибина) - не менше 3813 мм - ширина – не менше 2576 мм - висота – не менше 2455 мм |  |
|  |  |  |  | Маса, не більше 8500 кг |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"