Додаток 3

тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Предмет закупівлі: Система ультразвукова діагностична (НК 024:2023: 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) (ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Кількісні вимоги:

| № | Найменування предмету закупівлі або еквівалент | Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система ультразвукова діагностична | 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації | шт. | 1 |

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

Технічні вимоги

| № п/п | Найменування вимоги | Значення | Так/Ні з посиланням на технічну документацію (технічний опис, інструкція, технічна специфікація, тощо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвукова діагностична система експертного класу | Наявність |  |
| 2. | Області застосування: |  |  |
| 2.1 | Абдомінальні дослідження | Відповідність |  |
| 2.2 | Акушерство | Відповідність |  |
| 2.3 | Гінекологія | Відповідність |  |
| 2.4 | Кардіологія (дитяча та доросла) | Відповідність |  |
| 2.5 | Скелетно-м'язова система | Відповідність |  |
| 2.6 | Урологія | Відповідність |  |
| 2.7 | Поверхнево розташовані органи і структури | Відповідність |  |
| 2.8 | Судинні дослідження | Відповідність |  |
| 2.9 | Транскраніальні дослідження | Відповідність |  |
| 2.10 | Онкологічні дослідження | Відповідність |  |
| 3. | Режими та програми сканування: |  |  |
| 3.1 | В – режим | Наявність |  |
| 3.2 | М – режим | Наявність |  |
| 3.3 | Анатомічний М-режим | Наявність |  |
| 3.4 | Імпульсно-хвильовий доплер | Наявність |  |
| 3.5 | Режим високочастотного повтору імпульсів | Наявність |  |
| 3.6 | Постійно-хвильовий доплер | Наявність |  |
| 3.7 | Режим стрес-ехо | Можливість |  |
| 3.8 | Підключення блоку референтного сигналу ЕКГ | Можливість |  |
| 3.9 | Програма обведення рухливості міокарду 2D | Можливість |  |
| 3.10 | Колірне доплерівське картування | Наявність |  |
| 3.11 | Енергетичний доплер | Наявність |  |
| 3.12 | Направлений енергетичний доплер | Наявність |  |
| 3.13 | Тканьовий доплерівський режим | Наявність |  |
| 3.14 | Автоматичне придушення артефактів та спекл-шумів | Наявність |  |
| 3.15 | Багатопроменеве сканування | Наявність |  |
| 3.16 | Програма компресійної еластографії | Можливість |  |
| 3.18 | Режим панорамного зображення | Можливість |  |
| 3.19 | Трапеційне сканування | Наявність |  |
| 3.20 | Тканьове гармонічне зображення | Наявність |  |
| 3.21 | Технологія автоматичного обведення комплексу інтима-медіа | Наявність |  |
| 3.22 | Режим автоматичного покращення візуалізації біопсійной голки | Наявність |  |
| 3.23 | Програма автоматичного вимірювання комірцевої зони плоду | Наявність |  |
| 3.24 | Режим для досліджень низькошвидкісних мікрокровотоків | Наявність |  |
| 3.25 | Програма тривимірної візуалізації в реальному часі (4D) | Наявність |  |
| 3.26 | Автоматичне виявлення біометричних параметрів плоду | Можливість |  |
| 3.27 | Технологія обробки зображень, яка надає 3D/4D реконтрукціям плода та анатомічним структурам більшої реалістичності | Наявність |  |
| 4. | Підтримка датчиків системою (можуть бути доукомплековані в майбутньому): |  |  |
| 4.1 | Підтримка конвексних датчиків | Наявність |  |
| 4.2 | Підтримка мікроконвексних датчиків | Наявність |  |
| 4.3 | Підтримка лінійних датчиків | Наявність |  |
| 4.4 | Підтримка внутрішньопорожнинних датчиків | Наявність |  |
| 4.5 | Підтримка секторних датчиків | Наявність |  |
| 4.6 | Можливість доукомплектування біопсійними насадками | Наявність |  |
| 4.7 | Підтримка монокристальних датчиків | Наявність |  |
| 4.8 | Підтримка олівцевих датчиків | Наявність |  |
| 5. | Технічні параметри системи: |  |  |
| 5.1 | Динамічний діапазон системи | Не менше 230 дБ |  |
| 5.2 | Діапазон частот, що підтримується системою | Не менше ніж від 1,0 до 18,0 МГц |  |
| 5.3 | Кількість фокусних зон при передачі | Не менше 8 |  |
| 5.4 | Безперервне прогресивне динамічне фокусування при прийомі | Наявність |  |
| 5.5 | Збільшення зображення Збільшення окремої вибраної ділянки | Наявність Наявність |  |
| 5.6 | Глибина сканування максимальна | Не менше 40 см |  |
| 5.7 | Кількість активних портів для датчиків (не враховуючи порт для олівцевого датчика) | Не менше 4 |  |
| 5.8 | Жорсткий диск об’ємом | Не менше 1ТБ |  |
| 5.9 | CD/DVD записуючий пристрій | Наявність |  |
| 5.10 | USB - порт для архівації даних | Наявність |  |
| 5.11 | Рідкокристалічний антибліковий плаский кольоровий монітор | Наявність |  |
| 5.12 | Діагональ монітору | Не менше 23 дюймів |  |
| 5.13 | Регулювання куту нахилу та оберту монітору | Наявність |  |
| 5.14 | Матриця дисплею | Не менше 1920x1080 пікселей |  |
| 6. | Ергономічність системи: |  |  |
| 6.1 | Панель управління, що програмується | Наявність |  |
| 6.2 | Регулювання панелі управління по висоті | Наявність |  |
| 6.3 | Сенсорний кольоровий командний екран | Не менше 12 дюйма |  |
| 6.4 | Оптимізація зображення натисненням однієї кнопки | Наявність |  |
| 7. | Параметри зображення: |  |  |
| 7.1 | Збільшення зображення в реальному часі та в статичному режимі | Не менш ніж в 10 разів |  |
| 7.2 | Дуплексне та триплексне сканування | Наявність |  |
| 7.3 | Кількість карт в В-режимі | Не менше 8 |  |
| 7.4 | Максимальна частота кадрів в В-режимі | Не менше 2000 кадрів/с |  |
| 7.5 | Діапазон швидкостей в імпульсно-хвильовому режимі | Не менше 2,3см\с – 9,5 м\с |  |
| 7.6 | Діапазон швидкостей в постійно-хвильовому режимі | Не менше 3,0см/с- 21,9 м/с |  |
| 7.7 | Доплерівська частота повторення імпульсів у імпульсно-хвильовому режимі | Не менше 0,3 – 24,8 кГц |  |
| 7.8 | Доплерівська частота повторення імпульсів в постійно-хвильовому режимі | Не менше 2,0-52,0 кГц |  |
| 8. | Архівація та передача даних: |  |  |
| 8.1 | Запис кінопетлі, не менше | 10 000 кадрів |  |
| 8.2 | Архівація на зовнішній жорсткий диск | Наявність |  |
| 8.3 | Архівація даних на USB флеш-накопичувач | Наявність |  |
| 8.4 | Підтримка форматів статичних та динамічних зображень: JPEG, BMP | Наявність |  |
| 8.5 | Можливість підключення до мережі через Ethernet інтерфейс | Наявність |  |
| 8.6 | Підтримка стандарту DICOM | Наявність |  |
| 9. | Вимірювання: |  |  |
| 9.1 | Програмні пакети для проведень вимірювань та розрахунків для всіх типів досліджень | Наявність |  |
| 9.2 | Створення розрахунків відповідно до вимог користувача | Наявність |  |
| 9.3 | Складання протоколів(звітів) дослідження безпосередньо в системі | Наявність |  |
| 9.4 | Збереження даних у форматі PDF | Наявність |  |
| 9.5 | Автотрасування доплерівського спектру у реальному часі з автоматичним вимірюванням параметрів кровотоку | Наявність |  |
| 10. | Оснащення системи: |  |  |
| 10.1 | Конвексний об’ємний(4D) датчик | Наявність |  |
| 10.1.1 | Кількість фізичних елементів | Не менше 192 |  |
| 10.1.2 | Нижня частота | Не більше 2,5 МГц |  |
| 10.1.3 | Верхня частота | Не менше 7,0 МГц |  |
| 10.1.4 | Кут сканування | Не менше 70̊ |  |
| 10.2. | Лінійний датчик | Наявність |  |
| 10.2.1 | Кількість фізичних елементів | Не менше 192 |  |
| 10.2.2 | Нижня частота | Не більше 5,0 МГц |  |
| 10.2.3 | Верхня частота | Не менше 14,0 МГц |  |
| 10.2.4 | Ширина сканування | Не менше 38 мм |  |
| 10.3 | Внутрішньопорожнинний (ендокавітарний) датчик | Наявність |  |
| 10.3.1 | Кількість фізичних елементів | Не менше 160 |  |
| 10.3.2 | Нижня частота | Не більше 4,0 МГц |  |
| 10.3.3 | Верхня частота | Не менше 10,0 МГц |  |
| 10.3.4 | Кут сканування | Не менше 180̊ |  |
| 10.4 | Конвексний монокристальний датчик | Наявність |  |
| 10.4.1 | Кількість фізичних елементів | Не менше 192 |  |
| 10.4.2 | Нижня частота | Не більше 2,0 МГц |  |
| 10.4.3 | Верхня частота | Не менше 9,0 МГц |  |
| 10.4.4 | Кут сканування | Не менше 60̊ |  |
| 10.5 | Секторний монокристальний датчик | Наявність |  |
| 10.5.1 | Кількість фізичних елементів | Не менше 80 |  |
| 10.5.2 | Нижня частота | Не більше 1,5 МГц |  |
| 10.5.3 | Верхня частота | Не менше 5,0 МГц |  |
| 10.5.4 | Кут сканування | Не менше 90̊ |  |
| 10.6 | Ч/б термопринтер | Наявність |  |
| 10.7 | Підігрівач гелю | Наявність |  |
| 10.8 | Блок безперебійного живлення | Наявність |  |

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Наведена Таблиця  заповнюється Учасником і надається в складі документів пропозиції.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.