***Додаток 2***

 ***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю товарів**

**код ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали**

(Канюлі в/в типу Vasofix 18G, 20G, 22G, 24G (код НК 024:2023 40601 – Периферичний судинний катетер), бахіли одноразового використання (код НК 024:2023 15056 Бахіли, непровідні, нестерильні), пластир бактерицидний, тип лайтпор, хірургічна пов'язка 6х10 см (код НК 024:2023 58484 - Лейкопластир хірургічний універсальний стерильний), пластир бактерицидний 6х8 см для фіксації в/в катетера (код НК 024:2023 56631 – Фіксатор внутрішньовенного катетера), подовжувач для інфузійних помп 150 см (код НК 024:2023 12170 – Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань), скло предметне № 50(код НК 024:2023 57925– Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД), простирадло медичне одноразове 0.6х500 м (код НК 024:2023 47456 – Простирадло одноразового використання), рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні, р. M, L (7-9) (код НК 024:2023 56286 – Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, не обпудровані, нестерильні), халат з неткан. матеріалу, р. XXL (код НК 024:2023 35492 – Халат ізолювальний, одноразового застосування), шапочка медична(код НК 024:2023 32297 – Шапочка хірургічна одноразового використання нестерильна), леза хірургічні стерильні з нержавіючої сталі (типу «Парагон»), р. 11, леза хірургічне з нержавіючої сталі з керованою системою захисту(код НК 024:2023 37445 – Лезо скальпеля, одноразового використання), шприци одноразові 2, 5, 10, 20 мл (код НК 024:2023 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування), бинт нестерильний 7 х 14 см, марля нестерильна 500 х 90 см (код НК 024:202348126 – Рулон марлевий, нестерильний), вата нестерильна 100г(код НК 024:202358232 - Рулон ватний, нестерильний)

 **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації, про що у складі тендерної пропозиції надається лист-згода.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 18 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) використання запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. На упаковці повинна бути зазначена дата виробництва та термін придатності.

4. Проведення доставки товару за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження у складі пропозиції, Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: повну назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, повну назву Замовника.

6. Для підтвердження якості, учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати декларацію відповідності та сертифікат якості на товар, або інший документ, який дозволяє використовувати даний виріб.

7. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. Зазначені характеристики потрібно підтвердити поданням сканкопій документів у яких прописані заявлені особливості товару ( настанови з експлуатації, інструкції, технічного опису, сертифіката якості, тощо, українською мовою) від виробника (представника) завірених печаткою та підписом учасника.

 При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, венозний катетер Vasofix ® Braunule або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

8. Учасник повинен надати копію реєстраційного посвідчення (свідоцтва про державну реєстрацію) та/або документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.).

9. Стерильні вироби, що є предметом закупівлі, мають підтверджуватись документами про стерилізацію від виробника (**паспорт якості тощо**).

10. Учасник, пропозиція якого за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною та перебуває в статусі «Розгляд пропозиції / Кваліфікація переможця / Період кваліфікації», зобов’язаний на письмовий запит, протягом 3-х робочих днів безкоштовно передати (**за актом прийняття-передачі**) Замовнику по одній одиниці кожного запропонованого товару (зразка Товару). У разі не виконання вимог даного пункту пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

11. Якщо запропонований учасником товар частково або повністю відрізняється від товару зазначеного в тендерній документації Замовника, така пропозиція буде відхилена.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код НК 024:2023** | **Назва та медико-технічні вимоги до предмету закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 15056 – Бахіли, непровідні, нестерильні | **Бахіли одноразового використання**Виготовлені з поліетилену. З гумкою для зручності одягання.Нестерильні.Для одноразового використання. | пар | 3500 |
| 2 | 40601 – Периферичний судинний катетер | **Канюля в/в типу Vasofix 18G**Призначена для катетеризації периферичних вен.Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін.’єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-граною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній мембрані.Матеріали – Хромо-нікелева сталь, поліпропілен, мембрана Супор, поліетилен, матеріал катетеру – FEP – фторетилен-пропілен.Розмір 18G – 1,3 мм, довжина 33 мм, швидкість потоку 103  | шт. | 500 |
| 3 | 40601 – Периферичний судинний катетер | **Канюля в/в типу Vasofix 20G**Призначена для катетеризації периферичних вен.Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін.’єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-граною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній мембрані.Матеріали – Хромо-нікелева сталь, поліпропілен, мембрана Супор, поліетилен, матеріал катетеру – FEP – фторетилен-пропілен.Розмір 20G – 1,1 мм, довжина 33 мм, швидкість потоку 61 мл/хв. | шт. | 1500 |
| 4 | 40601 – Периферичний судинний катетер | **Канюля в/в типу Vasofix 22G**Призначена для катетеризації периферичних вен.Склад: катетер, з 4 рентгенконтрастними смужками, з перфорованими крильцями; ін.’єкційний порт з захисною кришкою; голка з 3-граною заточкою та упором для пальцю, кришка Луер-Лок на гідрофобній мембрані.Матеріали – Хромо-нікелева сталь, поліпропілен, мембрана Супор, поліетилен, матеріал катетеру – FEP – фторетилен-пропілен.Розмір 22G – 0,9 мм, довжина 25 мм, швидкість потоку 36 мл/хв. | шт. | 1500 |
| 5 | 40601 – Периферичний судинний катетер | **Канюля в/в типу Vasofix 24G**Призначена для катетеризації периферичних вен.Склад: 4 рентгенконтрастні смужки; ін’єкційний порт Луер-Лок з захисною кришкою, розташований над крильцями; голка з 3-граною кутовою заточкою. Упор для пальцю.Матеріали – Нержавіюча сталь, поліпропілен, мембрана Супор, поліетилен ВД, матеріал катетеру – PUR – поліуретан.Розмір 24G – 0,7 мм, довжина 19 мм, швидкість потоку 22 мл/хв. | шт. | 500 |
| 6 | 58484 -Лейкопластир хірургічний універсальний стерильний | **Пластир бактерицидний, тип лайтпор, хірургічна пов'язка 6х10 см**Призначена для закриття незначних подряпин, порізів, невеликих ран і місць проколів після проведення ін’єкцій.Універсальна, гіпоалергенна та еластична. Забезпечує антисептичну дію. Має добре адсорбуючу подушечку. Стерильна. | шт. | 1000 |
| 7 | 56631 – Фіксатор внутрішньовенного катетера | **Пластир бактерицидний 6х8 см для фіксації в/в катетера**Бактерицидний **пластир для фіксації внутрішньовенного катетера,** білого кольору, розміром 8 × 6 см. Має спеціальну U-подібну форму. Стерильний і легко знімається. | шт. | 1000 |
| 8 | 12170 – Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | **Подовжувач для інфузійних помп 150 см**Матеріал – ПВХДіаметр трубки: внутрішній – 1,4 мм, зовнішній – 2,45 мм.Довжина – 150 см. Стерильний.Для одноразового використання, індивідуальне пакування. | шт. | 1000 |
| 9 | 57925– Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | **Скло предметне № 50**Тонка скляна пластина, товщиною 1 мм, з розмірами 25х76 мм. Має нешліфовані торці. Пакування – 50 шт. | уп. | 10 |
| 10 | 47456 – Простирадло разового використання | **Простирадло медичне одноразове 0.6х500м**Одноразове простирадло з нетканного матеріалу в рулоні. Виготовлене з спанбонду. Розміри: 0,6м x 500м. Щільність: 20г / м.кв. | шт. | 12 |
| 11 | 56286 – Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, не обпудровані, нестерильні | **Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні, р.** **M(7-8)**Рукавичкимедичні, нітрилові, оглядові, нестерильні, неприпудрені.Виготовлені з нітрил-бутадієнового каучуку. Текстуровані кінчики пальців. Універсальні, підходять для правої і лівої руки. Ідеальні для користувачів з алергією.Валик на манжеті перешкоджає скачуванню рукавичок.Стійкі до хімічних речовин, порізів і розривів.Легко надягають і знімаються.Гіпоалергенні, високої якості.Розмір – M(7-8).Для одноразового використання. | пар | 1000 |
| 12 | 56286 – Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, не обпудровані, нестерильні | **Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні, р. L(8-9)**Рукавичкимедичні, нітрилові, оглядові, нестерильні, неприпудрені.Виготовлені з нітрил-бутадієнового каучуку. Текстуровані кінчики пальців. Універсальні, підходять для правої і лівої руки. Ідеальні для користувачів з алергією.Валик на манжеті перешкоджає скачуванню рукавичок.Стійкі до хімічних речовин, порізів і розривів.Легко надягають і знімаються.Гіпоалергенні, високої якості.Розмір – L(8-9).Для одноразового використання. | пар | 1000 |
| 13 | 35492 – Халат ізолюючий, одноразового застосування | **Халат з неткан. матеріалу, р. XXL**Халат медичний, виготовлений з нетканого матеріалу спанбонду. Щільність – 30 г/кв. м. Має довжину 140 см і тип рукава: з манжетою. **Розмір:** XXL.Одноразовий. Нестерильний. | шт. | 1000 |
| 14 | 32297 – Шапочка хірургічна одноразового використання нестерильна | **Шапочка медична**Виготовлена з нетканого матеріалу – спанбонду. Має універсальний розмір. Має гумку для фіксації. Гофрована, нестерильна. | шт. | 1000 |
| 15 | 37445 – Лезо скальпеля, одноразового використання | **Леза хірургічні стерильні з нержавіючої сталі (типу «Парагон»)**Матеріал леза: нержавіюча сталь, з рівнем міцності, що перевищує 32 ньютон. Вид стерілізації – гамма-випромінення. Термін стерильності – 5 років з моменту виробництва.Для одноразового застосування. Індивідуальне пакування.Розмір – 11. | шт. | 100 |
| 16 | 37445 – Лезо скальпеля, одноразового використання | **Лезо хірургічне з нержавіючої сталі з керованою системою захисту** Лезо має знаходитись в захисному пристрої, за допомогою якого воно безпечно кріпиться на рукоятку скальпельну та знімається з неї. При цих маніпуляціях лезо має знаходитись в середині захисного пристрою, завдяки чому залишається безпечним.Стерильне, матеріал – нержавіюча сталь.Для одноразового застосування. Індивідуальне пакування. | шт. | 10 |
| 17 | 47017 – Шприц загального призна-чення, разового застосування | **Шприц одноразовий 2 мл**Шприц  ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий  стерильний 2 мл з голкою, 23 G (0.6\*30 мм) | шт. | 100 |
| 18 | 47017 – Шприц загального призна-чення, разового застосування | **Шприц одноразовий 5 мл**Шприц  ін’єкційний трикомпонентний одноразовий  стерильний 5 мл з голкою, 22 G (0.7\*38 мм) | шт. | 500 |
| 19 | 47017 – Шприц загального призна-чення, разового застосування | **Шприц одноразовий 10 мл**Шприц  ін’єкційний трикомпонентний одноразовий  стерильний 10 мл з голкою, 21 G (0.8\*38 мм) | шт. | 500 |
| 20 | 47017 – Шприц загального призна-чення, разового застосування | **Шприц одноразовий 20 мл**Шприц  ін’єкційний трикомпонентний одноразовий  стерильний 20 мл з голкою, 21 G (0.8\*38 мм) | шт. | 500 |
| 21 | 48126 – Рулон марлевий, нестерильний | **Бинт нестерильний 7 х 14 см**Матеріал виготовлення - 100% бавовна. Відсутні шви. Поверхнева густина не менше 17 г/м2. **Розмір:** 7 м \* 14 см. Нестерильний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 60 |
| 22 | 58232 Рулон ватний, нестерильний | **Вата нестерильна 100г**Виготовлена з 100% бавовни. Вага: 100 г. Нестерильна. Індивідуальне пакування.  | шт. | 60 |
| 23 | 48126 – Рулон марлевий, нестерильний | **Марля нестерильна 500 х 90 см**Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Відсутні шви і обрізана кромка. Форма рулону. Без забруднень і плям. Нестерильна. **Розмір:** 5 м х 90 см.Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. | шт. | 30 |

12. Строк поставки товару: *до 31 грудня 2023 року включно.*

13. Місце поставки товару: вул. Платона Майбороди,32, м. Київ, Україна,04050.

***\*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як вираз «або еквівалент».***

|  |  |
| --- | --- |
| **УВАГА!!!** |  |

***У разі подання пропозиції , що не відповідає медико-технічним вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Тендерної документації.***