**Додаток № 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Ця документація визначає опис предмета закупівлі та умови транспортування до місця призначення зазначеного в документації Замовника.

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Постачальника.

Поставка продукції здійснюється партіями з доставкою на склад Замовника на умовах DDP (склад Покупця *–* 23000, Вінницька обл., м. Бар вул. Каштанова, 34В у відповідності до ІНКОТЕРМС-2020.

Кількість, обсяг поставки та інші медико - технічні вимоги (МТВ) товару:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наіменування товару | Одиниця виміру | Орієнтовна кількість | Ціна за одиницю грн. без ПДВ | Ціна за одиницю грн. з ПДВ | Загальна вартість в грн. з ураху  ванням усіх  загально  обя`зкових  платежів |
| 1 | 24110000-8 Промислові гази  Кисень медичний рідкий. Oxygen. Відповідність вимогам ГОСТ 6331:78 або МКЯ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару | т | 36 |  |  |  |
| **2** | Кисень газоподібний медичний в балонах по 40 л**.** ДСТУ ГОСТ 5583-2009 МКЯ | Бал. | 72 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Технічні параметри предмету закупівлі** |
| |  |  | | --- | --- | | Об'ємна частка кисню, % не менше | 99,5 | | Вміст водяної пари | 0,005 | | Обсяг двоокису вуглецю, %, не більше | 3,0 | | Вміст кислот і лугів | Відсутність | | 3апах | Відсутність | |

Запропонований кисень медичний повинен поставлятися партіями у відповідності до умов зберігання згідно заявки Замовника.

1. Надати оригінал Реєстраційного посвідчення МОЗ на «Кисень медичний газоподібний» на «Кисень медичний рідкий », завірені виробниками.
2. Надати ліцензію на виробництво або на оптову торгівлю кисню медичного із зазначенням місць впровадження діяльності (адреси аптечних складів), якщо дану ліцензію передбачено чинним законодавством.
3. Наявність сертифікату (паспорту) якості на «Кисень медичний газоподібний» і на «Кисень медичний рідкий », , завірені виробниками.
4. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати оригінал листа авторизації від виробника, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником, та яким підтверджує можливість поставки кисню медичного газоподібного і кисню медичного рідкого», завірені виробником , про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2024 рік, де зазначено термін дії та об’єм поставки;

5) свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

6)Вартість доставки кисню включається в ціну товару.