ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 44220000-8 Столярні вироби (двері)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Кіль-кість** |
| 1 | ДверіДвері вхідні Redfort Технічні 1200 RAL7024 1200х2050 см права (13564238) - фото 1 | **Двері вхідні технічні**Двері вхідні, полуторні, металеві,броньовані, зовнішні/внутрішніКлас: економКількість петель - 2 (зовнішні)За типом відкриття - правіКількість замків - 2 шт.Основний замок – циліндричнийПокриття зовні - металНаповнювач - мінеральна ватаПокриття - порошково-полімернеРозмір дверного блоку - 1200x2050 ммТовщина металу полотна - 1.1 ммТовщина дверного полотна - 45 ммТовщина дверного короба - 40 ммВ вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 3 шт. |
| 2 | Двері | **Двері вхідні технічні**Двері вхідні, полуторні, металеві,броньовані, зовнішні/внутрішніКлас: економКількість петель - 2 (зовнішні)За типом відкриття - правіКількість замків - 2 шт.Основний замок – циліндричнийПокриття зовні - металНаповнювач - мінеральна ватаПокриття - порошково-полімерне;Розмір дверного блоку– 1200 x 1900 ммТовщина металу полотна - 1.1 ммТовщина дверного полотна - 45 ммТовщина дверного короба - 40 ммВ вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 1 шт. |
| 3 | ДверіДвері вхідні Торнадо, два листа металу, утеплені, 2020х960 мм праві (1-04) - фото 1 | **Двері технічні**Двері вхідні, металевіКлас: економКількість петель - 2 (зовнішні)За типом відкриття - правіКількість замків - 1 шт.Основний замок – циліндричнийПокриття зовні - металНаповнювач - мінеральна ватаПокриття - порошково-полімернеВикористання - зовнішнє/внутрішнєРозмір дверного блоку - 2030x960 ммТовщина металу полотна - 0.5 ммТовщина дверного полотна - 30 ммТовщина дверного короба - 30 ммТовщина металу короба - 0.8 ммВ вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 1 шт. |

Постачання товару Постачальником на адресу Покупця: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25, вантажно-розвантажувальні роботи, демонтаж старих та встановлення нових дверей здійснюються без додаткової оплати.