КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 35110000-8 Протипожежне рятувальне та захисне обладнання (Кран-комплекти пожежні)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Строк поставки:** до 30.12.2022 року

**Умови поставки:** Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування і технічна характеристика** | **Нормативний документ** | **Од.**  **вим.** | **Кіль-кість** |
| 1 | Кран-комплект пожежний навісний в складі: | ДСТУ EN 671-1:2017  ДСТУ EN 671-2:2017 | компл. | 2 |
| 1.1 | Касета для плоскоскладеного рукава |  | шт. | 1 |
| 1.2 | Вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду 50 |  | шт. | 1 |
| 1.3 | Голівка з'єднувальна ГМ 50 |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Рукав пожежний Ду 51 с двома голівками ГР50 |  | шт. | 1 |
| 1.5 | Ствол пожежний ручний РС-50 сприск 16 мм |  | шт. | 1 |
| 1.6 | Котушка для намотки рукава |  | шт. | 1 |
| 1.7 | Вентиль кутовий латуний Ду 25 |  | шт. | 1 |
| 1.8 | Голівка з'єднувальна Ду25 |  | шт. | 1 |
| 1.9 | Рукав напівжорсткий Ду25, L=20м |  | шт. | 1 |
| 1.10 | Ствол пожежний ручний Ду25 |  | шт. | 1 |
| 1.11 | Шафа пожежна навісна 600х250х1600(h) |  | шт. | 1 |
| 2 | Ключ для пожежної з'єднувальної арматури Ду50 | ДСТУ 2798-94 | шт. | 2 |
| 3 | Важіль для пожежного вентиля |  | шт. | 2 |
| 4 | Вогнегасник порошковий ВП-9 (з) | ТУ.У 28.2-32609246-009:2019, ДСТУ 3675-98 | шт. | 2 |

Якість товару повинна відповідати нормам, стандартам якісних показників і технічних вимог (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), комплектність товару повинна відповідати паспортам та умовам Договору.

Товар повинен бути новим, без ушкоджень, не бувшим в експлуатації.

**Дата виготовлення:** 2022 рік.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Документ, який підтверджує країну походження товару. (Сертифікат відповідності)
6. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* [*kptstender@ukr.net*](mailto:kptstender@ukr.net) *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
7. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*