**ДОДАТОК 3**

1. **ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)**

**Аптечка тактична ІНАП ЗСУ – 70 шт**

Застосування:

Аптечка тактична містить у собі необхідний базовий перелік засобів екстреної допомоги для усунення:

* Екстреної кровотечі
* Кульових та осколкових поранень
* Ушкоджень грудної клітини (відкритому пневмотораксі)

Характеристики:

* Необхідний перелік засобів для надання екстреної допомоги на полі бою
* Водовідштовхуюча тканина підсумка у забарвленні піксель
* Посилений підсумок із вкладишем для засобів
* Додатковий підсумок для турнікету
* Система кріплення M.O.L.L.E.

Аптечка тактична розроблена спеціально таким чином, щоб за допомогою її вмісту у найкоротший час усунути екстрену кровотечу кінцівок, пошкодження грудної клітини (відкритий пневмоторакс) та інші життєзагрозливі стани.

Підсумок аптечний виконаний з водовідштовхувальної тканини в камуфляжному забарвленні піксель, стінки підсумка підсилені пластиковими вставками для додаткового захисту вмісту від деформацій: стисків і ударів.

Підсумок має спеціальний вкладиш для вмісту, який кріпиться еластичним витим шнуром до самого підсумку.

Аптечний підсумок оснащений додатковим підсумком для турнікету, який завдяки наявності строп системи M.O.L.L.E. можна розмістити додатково на розгрузці, бронежилеті, поясі або рюкзаку.

Сама аптечка ззаду також обладнана стропами системи M.O.L.L.E. для кріплення її на спорядженні.

Склад аптечки:

1 Підсумок аптечки тактичної 1 шт

2 Джгут-турнікет “Парамедик” 2 шт

3 Бандаж компресійний «Парамедик» із однією подушкою 1 шт

4 Кровоспинний гемостатичниий бинт 1 шт

5 Оклюзійна торакальна наліпка 2 шт

6 Назофарингіальний повітровід (повітропровід, трубка) 1 шт

7 Ножиці тактичні 7.5″ 1 шт

8 Бинт марлевий стерильный 7м х 14см 1 шт

9 Рукавички медичні нітрилові (розмір L або XL) 2 шт

10 Термоковдра 1 шт

11 Лейкопластир на нетканій основі 3 см х5м 1 шт

12 Маркер водостійкий для нанесення інформації 1 шт

13 Картка постраждалого бійця (встановленого зразка) 1 шт

**Рік виготовлення товару: 2022-2023 роки**

**Строк придатності: не менше 18 місяців з дати виробництва. Кінцевий строк придатності медичних засобів повинен складати не менше 80% від терміну, встановленого виробником.**

***У разі посилань в даному документі Замовником на конкретну торговельну марку чи фірму, після такого посилання вважати вираз «або еквівалент».***

**Технічні та інші вимоги:**

1. Усі технічні характеристики запропонованих Учасником товарів повинні бути не гірші, ніж технічні характеристики товарів, зазначених Замовником у цьому додатку до тендерної документації. У разі надання еквіваленту товару, що вимагається Замовником, Учасник повинен надати порівняльну таблицю характеристик запропонованого еквіваленту товару та товару, що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника.

2. Місце поставки: Україна, 42730, с. Комиші, Охтирського району, Сумської області, вул.Київська,1.

3. Термін постачання – здійснюється протягом 15 (п»ятнадцяти) робочих днів з дати підписання договору, але не пізніше 30.04.2023 року.

**Обґрунтування необхідності закупівлі:**

 Необхідність закупівлі безпосередньо пов’язана з потребою матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування тероборони Комишанської територіальної громади індивідуальними тактичними аптечками.

 Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних інтернет ресурсах та моніторингу комерційних пропозицій постачальників.

 Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме таких товарів.