*Додаток 2 до Оголошення*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

*Фактом подання пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару у відповідності до вимог, визначених оголошенням про проведення спрощеної процедури.*

**Стіл медичний Golem 4S**

1. **Місце поставки товару:** м. Київ, вул. Солом’янська, 13.
2. **Термін поставки товару:** до 31.05.2024 року
3. **Перелік та кількість товару:**

* Стіл медичний GOLEM 4S - 1 комплект

1. **Ціна за одиницю**: повинна включати витрати на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів та витрати на транспортування, доставку, розвантаження.
2. **Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та документи, які підтверджують відповідність.** 
   1. **Стіл медичний GOLEM 4S**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність,**  **так/ні** |
| 1. Стіл повинен підходити для проведення медичних оглядів і процедур та регулюватися електрично за допомогою пульта керування |  |
| 2. Базова частина, яка містить колеса з можливістю ставити їх на гальма |  |
| 3. Робоча зона столу поділена на сегмент голови, спини, сидіння та сегмент ніг |  |
| 4. Навколо сегментів спини та сидіння мають розташовуватися рейки кріплення для встановлення/зняття додаткових аксесуарів |  |
| 5. В якості знімного додаткового аксесуару стіл має бути укомплектований ременем кріплення |  |
| 6. В комплектацію столу має входити підлокітник для інфузій, 1шт |  |
| 7. В комплектацію столу має входити підлокітник для інфузії великий з підлоговою опорою, 1шт |  |
| 8. Всі елементи конструкції та електродвигуни мають бути закриті захисними декоративними покриттями |  |
| 9. Головний сегмент має регулюватись по куту нахилу на пневмоприводі у діапазоні не менше аніж -30°/+30° |  |
| 10. Спинний сегмент має регулюватись електродвигуном в межах не менших за -10°/+50° |  |
| 11. Сегмент сидіння має регулюватись електродвигуном в межах не менших за 0°/+20° |  |
| 12. Ширина робочої поверхні не менше 600мм. |  |
| 13. Максимальне навантаження на стіл не менше 150 кг |  |
| 14. Регуляція висоти столу здійснюється електродвигуном в межах не менше ніж 300мм при висоті в нижньому положенні не вищій за 650мм. |  |
| 15. Сегмент ніг повинен регулюватись електроприводом |  |

1. **Загальні вимоги**

6.1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

6.2. Учасник у складі пропозиції надає копію експлуатаційної документації українською мовою.

6.3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник надає копію(ї) декларації(ій) (сертифікату(ів)) про відповідність запропонованого обладнання технічним регламентам України.

6.4. Запропоноване Учасником обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні – на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі пропозиції.

6.5. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати постачання, на підтвердження чого Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

6.6. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами), який(і) має(ють) відповідні знання та навички. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника щодо наявності сервісної служби на території України.

6.7. З метою запобігання придбання фальсифікованої продукції та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у відповідній кількості та якості, учасник надає копію гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі у кількості та в терміни, визначені замовником. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та її ідентифікатор.