|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток № 3** |

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Технічне обслуговування та опосвідчення балонів**

**код ДК 021:2015-50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання** | **Од.**  **вим.** | **К-ть** | **Вид послуг** |
| 1 | Балони малолітражні 1л (кисневі) | шт. | 30 | технічне обслуговування та опосвідчення |
| 2 | Балони малолітражні 2л (кисневі) | шт. | 44 | технічне обслуговування та опосвідчення |
| 3 | Балони транспортні 40л (кисневі) | шт. | 16 | технічне обслуговування та опосвідчення |
| 4 | Балони малолітражні 2л (повітряні) | шт. | 8 | технічне обслуговування та опосвідчення |
| Всього | | шт. | 98 |  |

**Умови надання послуг -** послуги повинні бути надані, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

**Вимоги до послуг:**

Технічне обслуговування та опосвідчення балонів передбачає наступне:

- зовнішній, внутрішній огляд;

- гідравлічний іспит;

- ремонт або заміна вентиля (у разі потреби), знежирення балонів;

- вибраковка балонів з подальшим складанням Акту вибраковки;

- нанесення на верхній сферичній частині балона клейма підприємства, яке провело опосвідчення, дату проведення та наступного опосвідчення.

Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Виконавця, які розташовані на відстані, що не перебільшує 150 км від місця знаходження Замовника (м. Павлоград, вул. Дніпровська, 597). Доставка балонів до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється засобами та силами Замовника.