КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КАНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням уповноваженої особи від 07.06.2023 р. |
| --- | --- |
|  | Уповноважена особа |
|  | Тетяна СТРОГА ____________ м.п. |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ - ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

Класифікація за ДК 021-2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Лот №1:Тест біопсійний уреазний для визначення наявності бактерії Helicobacter pylori (44204 Уреазний тест на Helicobacter pylori)); Лот №2: Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (30833 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини), Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (з р24 антигеном) (30775 Набір реагенів для виявлення антигену p24 для вірусу 1 імунодефіциту людини); Лот №3: Швидкий тест для визначення вірусу гепатиту В (30830 – Тестовий виріб для швидкого ідентифікування поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)); Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 - Набір для якісного та / або кількісного визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз); Лот №4: Швидкий тест для визначення тропоніну I (53998 - Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохро-матографічний аналіз (ІХА), експрес-тест); Лот №5: Швидкий тест на 5 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз),  Швидкий тест на 6 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз).

місто Канів – 2023

| № з/п | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р № 922-VIII (далі - Закон) та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 (зі змінами в редакції, дійсній на дату оголошення даної закупівлі) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням особливостей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, 19003, Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 15-А |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | ПІБ: Строга Тетяна Вікторівна Посада: юрисконсульт, уповноважена особа Адреса: Україна, 19003, Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 15-А Тел./факс - +38(04736) 3-20-60, e-mail: buhgalteriya_2009@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Класифікація за ДК 021-2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Лот №1:Тест біопсійний уреазний для визначення наявності бактерії Helicobacter pylori (44204 Уреазний тест на Helicobacter pylori)); Лот №2: Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (30833 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини), Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (з р24 антигеном) (30775 Набір реагенів для виявлення антигену p24 для вірусу 1 імунодефіциту людини); Лот №3: Швидкий тест для визначення вірусу гепатиту В (30830 – Тестовий виріб для швидкого ідентифікування поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)); Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 - Набір для якісного та / або кількісного визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз); Лот №4: Швидкий тест для визначення тропоніну I (53998 - Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохро-матографічний аналіз (ІХА), експрес-тест); Лот №5: Швидкий тест на 5 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз), Швидкий тест на 6 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз). |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Поділ предмету закупівлі на лоти не передбачений |
| 4.3 | місце, обсяг надання послуг | Україна, 19003, Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 15-А Кількість та обсяг : Згідно Додатку 2 до ТД. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | До 31. 12. 2023 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | 6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. 6.2. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у валюті своєї країни, при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій по формулі: S = C*K + p +В де: S - ціна тендерної пропозицій у національній валюті України – гривні C - ціна послуг у валюті; К - офіційний курс НБУ на дату подання тендерних пропозицій; р - ПДВ, у розмірі встановленому Податковим Кодексом України; В – комісії банків за операціями у іноземній валюті. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У разі надання Учасником процедури закупівлі тендерної пропозиції та/або документів (у т. ч. документів виданих будь-якими органами державної влади, організаціями, підприємствами, установами іноземних держав) іншою мовою (іноземною мовою, іншою ніж державна мова), вони повинні мати переклад на українську мову, що зроблений Учасником процедури закупівлі або зроблений перекладацькою агенцією та засвідчений її печаткою (у разі наявності) та підписом. Дана вимога не стосується документів, що відповідно до діючого на час затвердження їх форм та відповідних бланків були складені (затверджені, прийняті уповноваженим органом) не українською мовою, а також документів, що прямо не вимагались умовами тендерної документації. Тобто, подання документів, які складені іноземною мовою, однак їх обов’язковість надання не передбачена прямо вимогою за тендерною документацією не є підставою для відхилення пропозиції учасника. Допускається подача Учасником окремих документів, що мають відношення до технічних характеристик іншою загальновживаною міжнародною мовою. |
| 8 | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | До 14.06.2023р. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання Замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів Замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що мають намір узяти участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), додатків та завантаження наступних документів: 1.1.1 Тендерна пропозиція згідно Додатку 1 тендерної документації. 1.1.2 Підписані технічні вимоги згідно Додатку 2 тендерної документації. 1.1.3 Інші документи, що надає Учасник у складі своєї пропозиції згідно Додатку 3 тендерної документації. 1.1.4 Інформація та документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям зазначені у частині 5 розділу 3 цієї документації. 1.1.5 Інформація щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей, зазначено у частині 5 розділу 3 цієї документації. 1.1.6 Лист довільної форми про згоду з проектом договору або підписаний проект договору про закупівлю згідно Додатку 4 тендерної документації. 1.1.7 У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням Учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. 1.2 Згідно частини другої статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Вартість чистих активів визначається станом на кінець попереднього кварталу. Згідно ПСБО (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку) 19, чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань. У разі, якщо Учасник торгів є товариство з обмеженою та/або додатковою відповідальністю, такий Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документ, який визначає вартість чистих активів (баланс) учасника та/або протокол загальних зборів учасників згідно змісту якого уповноваженій посадовій/службовій особі Учасника надається дозвіл укладати договір за результатами даної (цієї) закупівлі та/або статут товариства. 1.3 Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 1.4 Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. (Копії документів, які долучаються Учасником до тендерної пропозиції у сканованому вигляді, повинні мати високий рівень чіткості, що забезпечить можливість коректно прочитати такий документ. Якщо у складі тендерної пропозиції Учасника надано скан-копію будь-якого документу, текст якої є нечитабельним (нечітке зображення, відсутність окремих фрагментів сторінки/інформації документу на його копії, тощо), вважатиметься, що Учасник не надав такого документу). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі підписані уповноваженою особю Учасника та завірені печаткою (у разі її використання). Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції підписом уповноваженої особи Учасника, не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції у формі електронного документа через електронну систему закупівель та/або скан-копії з оригіналу документів виданих уповноваженими органами. 1.5 У разі, якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника / переможця / переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. 1.6 Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція повинна містити накладений електронний підпис (кваліфікований електронний підпис КЕП або удосконалений електронний підпис УЕП) уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються цією документацією. 1.7 Вимоги щодо підпису: 1) якщо у складі тендерної пропозиції документи надано у формі електронного документа, КЕП/УЕП накладають на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо та на пропозицію в цілому; Виняток: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, Учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. 2) якщо ж пропозиція містить скановані документи, КЕП/УЕП накладається на пропозицію в цілому. Замовник перевіряє КЕП/УЕП Учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення Учасником КЕП/УЕП відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до Учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону та підпункту 2 пункту 41 Особливостей. 1.8 Факт подання тендерної пропозиції Учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції Учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права Замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу Замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно Учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 1.9 Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 1.10 Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію, у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачено, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 4.1 Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (Дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 4.2 До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції. 4.3 У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону; підстави, визначені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. | 5.1 Замовник вимагає від Учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: 5.1.1 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів). Аналогічним вважається договір (договори) з надання послуг, зазначених у Додатку №2 (Технічні вимоги), укладений(-ні) потягом останніх 2-х (двох) років від дати, що передує даті оголошення закупівлі,. Учасник повинен надати довідку (інформацію або лист) в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів) за предметом закупівлі. Документальним підтвердженням інформації про відповідність даному кваліфікаційному критеріяю є: - копію(-ї) договору(-ів), зазначеного(-их) у довідці (інформації або листі) у повному обсязі (з усіма додатками до договору, укладеними додатковими угодами); - копію(-ї) документу(-ів) на підтвердження виконання договору(-ів), зазначеного(-их) в довідці (інформації або листі); - відгук(и) від замовника (замовників) з яким (якими) було укладено договір (договори), що наведено у довідці (інформації або листі), який(і) має бути складений на фірмовому бланку замовника (за наявності). Якщо Учасник має досвід виконання аналогічного (-их) договору(ів), де Замовником виступало управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, та подає інформацію та підтвердження про даний досвід у складі своєї пропозиції, надання відгуку не є обов’язковим. 5.1.2 Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Учасник повинен забезпечити кваліфікований персонал для виконання передбачених робіт безпосередньо на об’єкті. Для підтверження Учасник повинен надати довідку, складену у довільній формі про наявність інженерно - технічних працівників та працівників робітничих спеціальностей (водіїв, робітників, інших) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідних для надання даної послуги із зазначенням у такій довідці інформації про ПІБ, посаду, стаж роботи за фахом, форма трудових відносин (основне місце роботи, тощо). Для документального підтвердження наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник повинен надати: - копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин між учасником та всіма працівниками, зазначеними в довідці, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: копії (витяги з) трудових книжок таких працівників із записами про прийом на роботу або копії наказів про прийняття на роботу таких працівників, тощо. 5.2 У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. Згідно частини четвертої статті 123 Господарського Кодексу України підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, а тому якщо Учасником процедури закупівлі є об'єднанням учасників, то у складі тендерної пропозиції має бути надане документальне підтвердження того, що відповідні зобов'язання у подальшому виникатимуть щодо надання таких послуг перед об'єднанням учасників у підприємств-учасників такого об’єднання, у разі укладення договору за результатами процедури закупівлі. 5.3 Документи визначені у п.5.1-5.2 Учасник подає у порядку визначеному в пункті 1 розділу 3 цієї документації. 5.4 Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендреної пропозиції. 5.4.1 Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику документи шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47, а саме: - інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/). Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача (пп.3 п.47 Особливостей) - витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (https://vytiah.mvs.gov.ua), сформований у паперовій або електронній формі не раніше дати оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення даних відкритих торгів з особливостями. Тип Витягу – повний, наданий для оформлення участі у процедурі закупівлі (пп.5, 6, 12 п.47 Особливостей); - довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що переможець процедури закупівлі не має невиконаних зобов’язань перед замовником за раніше укладеним договором, що призвело до його дострокового розірвання, і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. 5.5 У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених пунктом 47 Особливостей, подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 5.6 Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. 5.7 У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник відхиляє його тендерну пропозицію з підстави, визначеної в абзаці 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей і визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1 Учасники процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає підписаний Додаток 2 до тендерної документації. 6.2 У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Не зазначається. |
| 8 | Інформація про субпідрядника/ співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | 8.1 Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції інформаційну довідку, про кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Зразок довідки наведено нижче. Зразок. Інформаційна довідка про субпідрядників/співвиконавців послуг. Повне найменування субпідрядника/ співвиконавця, код ЄДРПОУ або ІПН, місце-знаходження та номер телефону Види послуг (робіт), які передбачається доручити субпідряднику/ співвиконавцю Орієнтовна вартість послуг субпідрядника/ співвиконавця, сумою (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції Учасника | 1. 2. … 8.2 Якщо Учасник не планує залучати субпідрядників/співвиконавців – такий Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідний лист у довільній формі. |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – до 15.06.2023р. до 08:00 год. (конкретний час та строк подання пропозицій зазначено в електронній формі оголошення закупівлі). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури закупівлі. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини третьої статті 29 Закону з урахуванням положень Особливостей. 1.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (з урахуванням ПДВ). Питома вага критерію – 100% 1.2. Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 1.3. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. 1.3.1 Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5%. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. 1.3.2 Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. 1.4. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | 2.1 Формальними (несуттєвими) вважаються орфографічні помилки та механічні описки, що не мають впливу на зміст тендерної пропозиції. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких не призведе до відхилення тендерних пропозицій: 1) Інформація/документ, подана Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери (приклад: «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»); - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні (приклади: «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»); - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови (приклад: «ведучий» замість «провідний»); - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс (приклад: «ненадається» замість «не надається»); - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2) Помилка, зроблена Учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3) Невірна назва документа (документів), що подається Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації (приклад: «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо). 4) Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). Приклад: Учасником у складі тендерної пропозиції подана копія аналогічного договору, перша сторінка якого не містить підпис уповноваженої особи Учасника. 5) У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6) Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7) Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8) Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9) Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10) Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11) Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12) Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається Замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 3 | Інша інформація | 3.1 Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. 3.2 Згідно пункту 2 Особливостей «аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — АНЦ) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацем п’ятим пункту 38 Особливостей. 3.3 Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності виявлені замовником в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення Учасниками виявлених невідповідностей. 3.4 Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 4 | Відхилення тендерних пропозицій | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо: 1) Учасник процедури закупівлі: - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”; 2) тендерна пропозиція Учасника: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) Переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей; - не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей. 4.2 Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 4.3 Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1.1 Замовник відміняє відкриті торги у разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів Замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 1.2 Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 1.3 Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | 2.1 З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2 Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний Переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через п’ятнадцять днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції Переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. 2.3 Укладання договору про закупівлю під час оскарження забороняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | 3.1 Проєкт Договору про закупівлю складено відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Проєкт договору викладено в Додатку 4 тендерної документації. 3.2 Порядок змін істотних умов договору про закупівлю визначено згідно п.4 цього розділу та Додатку 4 тендерної документації. 3.3 Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: - відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; - копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. 3.4 Переможець закупівлі надає документи зазначені в п.3.3 у спосіб, визначений у пункті 1 розділу 3 тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1 Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції Переможця процедури закупівлі, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. 4.2 Основними (істотними) умовами договору про закупівлю є: - предмет договору; - порядок розрахунків; - сума договору; - строк надання послуг; - строк дії договору. 4.3 Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону: - ч.6 ст. 41 «Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку». Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 5.1 У разі відмови Переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання Замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника, визначає Переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

до тендерної документації

ФОРМА “ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ”

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим документом подаємо на участь у торгах щодо закупівлі: Класифікація за ДК 021-2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, згідно з технічними, якісними та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації замовника свою тендерну пропозицію.

| Повне найменування учасника |  |
| --- | --- |
| Адреса (юридична і фактична) |  |
| Телефон (факс) |  |
| Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) |  |
| Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація |  |
| Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі |  |

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору про закупівлю.

Ціна пропозиції учасника:

гривень: __________________________________________________________________________

(цифрами)					(прописом)

з них сума без ПДВ ________________________________________________________________

(цифрами)			(прописом)

у тому числі ПДВ __________________________________________________________________

(цифрами)			(прописом)

* при розрахунку вартості тендерної пропозиції учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником, тощо. Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

* ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України

1. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо за результатами оцінки та розгляду тендерної пропозиції нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого Вами. Наша тендерна пропозиція може бути за результатами оцінки та розгляду тендерної пропозиції визначена переможцем у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі відсутності подальшої потреби у закупівлі та в інших випадках, передбачених законодавством.

__________________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника)

МП

Примітка: Тендерна пропозиція оформлюється Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності) та надається у спосіб визначений в пункті 1 розділу 3 тендерної документації.

Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі:

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

- Детальний опис предмету закупівлі та вимоги до закупівлі:

Строк поставки товару: до 31.12.2023 року.

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

До предмету закупівлі: Класифікація за ДК 021-2015: 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Лот №1:Тест біопсійний уреазний для визначення наявності бактерії Helicobacter pylori (44204 Уреазний тест на Helicobacter pylori)); Лот №2: Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (30833 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини), Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (з р24 антигеном) (30775 Набір реагенів для виявлення антигену p24 для вірусу 1 імунодефіциту людини); Лот №3: Швидкий тест для визначення вірусу гепатиту В (30830 – Тестовий виріб для швидкого ідентифікування поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)); Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 - Набір для якісного та / або кількісного визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз); Лот №4: Швидкий тест для визначення тропоніну I (53998 - Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохро-матографічний аналіз (ІХА), експрес-тест); Лот №5: Швидкий тест на 5 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз),  Швидкий тест на 6 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз).

Обсяг поставки товару, кількість товару та медико-технічні вимоги:

Лот №1 Тест біопсійний уреазний для визначення наявності бактерії Helicobacter pylori (44204 Уреазний тест на Helicobacter pylori))

| № п/п | Код НК 024:2019 Код ДК 021:2015 | Назва виробу медичного призначення* | Фасування | Кількість | Медико-технічні вимоги* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019 44204 ДК 021:2015 33124131-2 | Тест біопсійний уреазний для визначення наявності бактерії Helicobacter pylori | упак | 5 | Набір призначений для швидкої ідентифікації Helicobacter pylori в біоптаті, грунтуючись на визначенні уреазної активності. Тест на уреазу розміщений в лунках 96-ти лункового мікротитрувального планшету (12 вертикальних однорядних стрипів по 8 лунок). Склад набору: • 3 мікротитрувальних стрипованих планшети на 288 (96х3) визначень • Кришка • Пакет для зберігання частково використаного планшету В упаковці 288 випробувань. |

Лот №2 Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (30833 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини), Швидкий (експрес) тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (з р24 антигеном) (30775 Набір реагенів для виявлення антигену p24 для вірусу 1 імунодефіциту людини)

| № п/п | Код НК 024:2019 Код ДК 021:2015 | Назва виробу медичного призначення* | Фасування | Кількість | Медико-технічні вимоги* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019 30833 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів. | шт | 50 | Швидкі тести на ВІЛ 1-2.0 повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тест- система скринінг-тест in vitro повинна забезпечувати швидке якісне визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів у цільній крові, сироватці чи плазмі. Тест-система може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі +4 до +30°C. Отримання результатів - у межах 10-20 хв. Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Чутливість тестів повинна бути не меншою ніж 100 %. Специфічність тестів повинна бути не меншою ніж 100%. Тест – системи повинні мати формат тест – касети. У комплектації з тест-касетою повинні бути інструкція українською мовою, одноразова піпетка і буферний розчин. |
| 2 | НК 024:2019 30833 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів. | шт | 40 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тест- система повинна забезпечувати швидке якісне визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів у цільній крові, сироватці чи плазмі. Тест-система може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі +2 до +30°C. Отримання результатів - у межах 10-20 хв. Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Чутливість тестів повинна становити 99,9 %. Специфічність тестів повинна становити 99,9%. Точність 99,9%. Тест – системи повинні мати формат тест – касети. У комплектації з тест-касетою повинні бути інструкція українською мовою, одноразова піпетка і буферний розчин. |
| 3 | НК 024:2019 30775 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкі тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (з р24 антигеном). | шт | 1600 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тест- система повинна забезпечувати швидке якісне визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів у цільній крові, сироватці чи плазмі. Тест-система може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі +4 до +30°C. Отримання результатів - у межах 10-20 хв. Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Чутливість тестів повинна бути не меншою ніж 100 %. Специфічність тестів повинна бути не меншою ніж 99,8%. Тест – системи повинні мати формат тест – касети. У комплектації з тест-касетою повинні бути інструкція українською мовою, одноразова піпетка і буферний розчин. |
| ЛОТ 3 Швидкий тест для визначення вірусу гепатиту В (30830 – Тестовий виріб для швидкого ідентифікування поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)); Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 - Набір для якісного та / або кількісного визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз); |
| 1 | НК 024:2019: 30830 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкий тест для визначення вірусу гепатиту В | шт | 1600 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тести повинні забезпечувати швидке (15-30 хв.) виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у зразках цільної крові, сироватки або плазми без спеціального обладнання та можливість візуальної оцінки результатів (якісний метод). Чутливість тестів повинна бути не меншою ніж 99,3%. Специфічність тестів повинна бути не меншою ніж 99,7%. Пороговий рівень чутливості- 1 нг/мл. Тести повинні не втрачати якості при зберіганні та транспортуванні від +2о до +30о С і давати можливість проводити тестування при температурі 15о – 30о С. Тест – системи повинні мати формат тест – касети, та бути укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером, інструкцією українською мовою. |
| 2 | НК 024:2019: 30829 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту С | шт | 1600 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тести повинні забезпечувати швидке виявлення антитіл до вірусу гепатиту С у зразках цільної крові, сироватки або плазми без спеціального обладнання та можливість візуальної оцінки результатів (якісний метод) . Тривалість проведення аналізу повинна бути 10 – 20 хв. Чутливість тестів повинна бути не меншою ніж 99,5%. Специфічність тестів повинна бути не меншою ніж 99,5%. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +2о до +30о С). Тест – системи повинні мати формат тест – касети. Тест повинен бути оснащеним внутрішнім контролем якості. У комплектації з тест-касетою повинні бути інструкція українською мовою, одноразова піпетка і буферний розчин. |
| Лот №4: Швидкий тест для визначення тропоніну I (53998 - Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імунохро-матографічний аналіз (ІХА), експрес-тест) |
| 1 | НК 024:2019: 53998 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкий тест для визначення тропоніну I | шт | 100 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тести повинні забезпечувати швидке виявлення серцевого тропоніну І у зразках цільної крові, сироватки або плазми імунохроматографічним методом без спеціального обладнання. Тривалість проведення аналізу повинна бути 10 - 20 хв. Має бути забезпечена візуальна оцінка результатів дослідження. Тест – системи повинні мати формат тест – касети та бути укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером в флаконі, інструкцією українською мовою. Чутливість тест-систем 97,6%. Специфічність тест-систем 99,4%. Точність: 99,1%. Пороговий рівень: не вище 0,5 нг/мл Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +2о до +30о С). |
| Лот №5: Швидкий тест на 5 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз), Швидкий тест на 6 наркотиків (46994 - Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз). |
| 1 | НК 024:2019: 46994 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкий тест на 5 наркотиків | шт | 100 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тести повинні забезпечувати швидке виявлення наркотичних речовин або їх метаболітів. Порогові рівні наркотичних речовин або їх метаболітів: Загальна назва поріг чутливості зразок матеріалу Амфетамін 500 нг/мл сеча Кокаін 300 нг/мл сеча Метамфетамін 500 нг/мл сеча Маріхуана 50 нг/мл сеча Морфін 300 нг/мл сеча Тест – системи повинні мати формат тест-панелі для аналізу методом занурення та бути укомплектовані інструкцією українською мовою. Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +2о до +30о С. |
| 2 | НК 024:2019: 46994 ДК 021:2015 33124131-2 | Швидкий тест на 6 наркотиків | шт | 300 | Тест – системи повинні бути дозволені до використання в Україні у передбаченому чинним законодавством порядку. Тести повинні забезпечувати швидке виявлення наркотичних речовин або їх метаболітів. Порогові рівні наркотичних речовин або їх метаболітів: Назва Зразок матеріалу Поріг чутливості Опіати (OPI) сеча 2000 нг/мл Барбітурати (BAR) сеча 300 нг/мл Бензодіазепіни (BZO) сеча 300 нг/мл Амфетамін (AMP) сеча 500 нг/мл Метамфетамін (MET) сеча 500 нг/мл Маріхуана (THC) сеча 50 нг/мл Тест – системи повинні мати формат тест-панелі для аналізу методом занурення та бути укомплектовані інструкцією українською мовою. Контроль якості: тест має бути оснащений внутрішнім контролем якості. Тести повинні зберігатися як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (температура зберігання від +2о до +30о С. |

2.Загальні вимоги:

1. Для проведення досліджень згідно вимог нормативних актів (Наказ МОЗ 05.04.2019р.  № 794 Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу) по позиціях 1,2,3 Лоту 2, необхідно надати пропозицію від троьх різних виробників (окремо: позиція 1, позиція 2, позиція 3).

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність та/або сертифікатів  про відповідность вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу та/або довідку про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.

3.Товар повинен мати інструкцію з використання, викладену українською мовою та затверджену належним чином.

4.Залишковий термін придатності товару на момент постачання має складати не менше ніж 80% загального терміну їх зберігання, від визначеного виробником для даної продукції /Надати гарантійний лист/.

5.При поставці товару повинна дотримуватись цілісність упаковки з необхідними реквізитами виробника /Надати гарантійний лист/.

6.Всі витрати пов’язані з транспортуванням, постачанням товару за рахунок постачальника /Надати гарантійний лист/.

7.Поставка товару здійснюється на адресу Замовника: вул. Успенська, 15-А, м. Канів, Черкаської області, 19003 (кабінет з видачі медикаментів) /Надати гарантійний лист/.

Головна медична сестра                                                                           Лариса Дегтярьова

Додаток 3

до тендерної документації

Інші документи, що надає Учасник у складі своєї пропозиції

- Загальні відомості про Учасника за формою наведною в Додатку 3.1.

- Гарантійний лист, що під час надання послуг згідно предмету закупівлі буде дотримано діючих нормативних документів щодо охорони праці.

- Копія свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Якщо Учасник не зареєстрований платником податку на додану вартість, він має надати копію свідоцтва платника єдиного податку або копія Витягу з реєстру платників єдиного податку. Якщо Учасник не зареєстрований платником податку на додану вартість та не є платником єдиного податку, він має надати довідку у довільній формі з інформацією про те, на якій системі оподаткування знаходиться Учасник.

- Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

- Довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом*

* Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

- Якщо Учасник закупівлі – фізична особа-підприємець або фізична осіба: копія паспорту (всіх сторінок – в разі наявного паспорту у формі книжки; у формі ID-картки – обидві сторони) та ідентифікаційного коду.

- У разі відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації, передбаченої п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є Учасником, у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору*.

Для товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та/або з додатковою відповідальністю (ТДВ): якщо правочин підпадає під ознаки значного правочину, то додатково необхідно надати підтвердження повноважень щодо вчинення значного правочину відповідно до ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Для осіб, що уповноважені представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси Учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи Учасника, що підписала від імені Учасника вказану довіреність.

Примітка: * надані Учасником документи на підтвердження повноважень посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису повинні бути чинними на момент подання пропозиції та підтверджувати наявність повноважень у такої особи щодо підпису договору не менше ніж протягом строку його дії.

- Довідка у довільній формі, в якій зазначено, що Учасник здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище.

Додаток 3.1

Загальні відомості про Учасника

- Найменування______________________________________________________________

- Форма власності та юридичний статус:_________________________________________

Юридична адреса: _____________________________________________________________

Фактична адреса:______________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________

2. Місце та дата реєстрації організації_____________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________

Індивідуальний податковий номер________________________________________________

3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка має право підписувати документи тендерної пропозиції та договір про закупівлю) ______________________________

_____________________________________________________________________________

4. Найменування банку Учасника: _______________________________________________

Розрахунковий рахунок Учасника________________________________________________

5. Контактні дані цілодобової технічної підтримки (ПІБ, посада, службовий, мобільний телефон, електронна пошта, тощо) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника)

МП

Примітка: «Загальні відомості про Учасника» оформлюється на фірмовому бланку Учасником (у разі наявності) та надається у спосіб визначений в пункті 1 розділу 3 тендерної документації.