ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагенти для автоматичного електрохемілюмінесцентного аналізатора Cobas e 411)

| № з/п | Найменування | Код НК 024:2023 | Характеристика | Одиниця виміру | Кількість | Відповідність так/ні з обов’яз. посил. на ст. з ін-ції, тех. опису, тощо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgG до токсоплазми (Toxo IgG) | 52438 | Тести для кількісного визначення антитіл класу IgG до токсоплазми (Toxo IgG) у сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 2 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgM) | 52442 | Тести для якісного визначення антитіл класу IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) у сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 3 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | 49713 | Тести для кількісного визначення антитіл класу Ig G до цитомегаловірусу (CMV IgG) в сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 4 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | 49724 | Тести для якісного визначення антитіл класу Ig M до цитомегаловірусу (CMV IgМ) в сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 5 | Набір реагентів Elecsys для визначення IgG антитіл до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 60990 | Тести для кількісного визначення антитіл класу Ig G до вірусу краснухи (Rubella IgG) в сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 6 | Набір реагентів Elecsys для визначення антитіл класу IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) | 60991 | Тести для якісного визначення антитіл класу Ig M до вірусу краснухи (Rubella IgМ) в сироватці/плазмі людини, IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 7 | Імунологічний аналіз для якісного виявлення антитіл IgG до ядерного антигена-1 (EBNA-1) вірусу Епштейна-Барра (ВЕБ) | 60683 | Тести для кількісного визначення антитіл до вірусу Epstein-Barr (EBNA-1), імуноглобулін G (IgG), антитіла IVD, набір 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 8 | Імунологічний аналіз для якісного виявлення антитіл IgM до вірусу Епштейна-Барра (ВЕБ), | 60684 | Тести для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу Epstein-Barr (IgМ) в сироватці/плазмі людини, антитіла, IVD, набір 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 9 | Імуноаналіз для якісного визначення антитіл класу IgG до ВПГ-1; cobas e 411, e 601, e 602 | 49543 | Тести для якісного визначення антитіл класу імуноглобуліни G (IgG) до вірусу простого герпесу 1-го типу (HSV-1) в сироватці/плазмі людини, антитіла IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 10 | Імуноаналіз для якісного визначення антитіл класу IgG до ВПГ-2; cobas e 411, e 601, e 602 | 49543 | Тести для якісного визначення антитлі класу імуноглобуліни G (IgG) до вірусу простого герпесу 2-го типу (HSV-2) в сироватці/плазмі людини, антитіла IVD, набір на 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 2 |  |
| 11 | Тест для кількісного визначення такролімусу /Tacrolimus | 61025 | Тести для кількісного визначення такролімусу в цільній крові людини, IVD, набір 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 5 |  |
| 12 | Реагент ISD Sample Pretreatment | 60453 | Набір на 100 тестів | шт. | 5 |  |
| 13 | Калібрувальний набір для тесту такролімус | 55443 | Калібрувальний набір для тесту такролімус, 6х1 мл | шт | 1 |  |
| 14 | Тест для кількісного визначення циклоспорину /Cyclosporine | 61001 | Тести для кількісного визначення циклоспорину в цільній крові людини, IVD, набір 100 тестів, електрохемілюмінесцентний аналіз | шт | 1 |  |
| 15 | Калібрувальний набір для тесту циклоспорину | 55439 | Калібрувальний набір для тесту циклоспорину, 6х1 мл | шт. | 1 |  |
| 16 | Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys | 58237 | набір, фасування 6 х 380 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 17 | Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys | 59058 | набір, фасування 6 х 380 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 18 | Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean | 59058 | набір, фасування5 х 100 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 19 | Розчин Elecsys Sys Wash | 59058 | ємність, 1 х 500 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 20 | Розчинник універсальний /Universal Diluent | 58237 | набір, фасування 2 х 36 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 21 | Сервісний калібраційний розчин Elecsys | 58048 | набір, фасування 2 x 50 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 22 | Контрольний розчин Elecsys | 58048 | набір, фасування 3 x 40 мл (ml) | шт. | 1 |  |
| 23 | Сервісний набір SAP, Elecsys | 53658 | набір: 1 фл.12мл (ml), 1 фл.40мл (ml), 1 фл.18мл (ml). | шт. | 1 |  |

У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Реагенти мають бути сумісні з автоматичним електрохемілюмінесцентним аналізатором Cobas e 411.

Загальні вимоги:

1.  Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо предмету закупівлі та/або сертифікати якості та/або сертифікат аналізу.

2.  Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

3.  Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (Учасник повинен надати гарантійний лист у складі пропозиції).