Додаток №2

до тендерної  документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку

чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

1. Загальна характеристика предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:  Код ДК 021:2015– ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо (Природний газ).

Місце поставки: Адміністративна будівля  Івано-Франківської митниці за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, Чорновола,159.

Кількість товару: 6 650 м.куб.

Строки поставки:  з дня укладення договору  по 31.12.2023 р.(включно)

ЕІС-код:  56XS0001737PN00S

2. Технічна специфікацій предмета закупівлі

Найменування та кількість товару:

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| код ДК 021-2015: 09120000-6 – Газове паливо (Природний газ) | м.куб. | 6 650 |

За одиницю виміру кількості товару при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м) природного газу, приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)

Помісячний та подобовий обсяг природного газу в 2023 році визначається відповідно до потреб замовника та узгоджується в договорі про закупівлю під час його підписання з урахуванням фактичних видатків замовника.

Умови постачання товару:

- Переможець торгів, з яким укладено договір про закупівлі, повинен забезпечити постачання природного газу до точки входу в газорозподільну систему до якої підключений Замовник.

- Передача газу здійснюється на фізичній(их) точці(ках) виходу з газотранспортної системи - Оператора ГТС до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

- Товар повинен поставлятись постачальником відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та Правил постачання природного газу.

Порядок та умови приймання-передачі природного газу встановлюється у відповідності з постановами НКРЕКП 30.09.2015 № 2496, від.09.2015 № 2494.

Технічні та якісні характеристики:

Технічні характеристики природного газу, котрий постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам, які зазначені у наведеній нижче таблиці:

| Найменування показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| 1. Теплота згоряння нижча, МДж / м3 (ккал / м3), при 20° С 101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) | ГОСТ 27193-86 ГОСТ 22667-82 ГОСТ 10062-75 |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого) МДж/м3 (ккал/м3) | 41,2-54,5 (11500-13000) | ГОСТ 22667-82 |
| 3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення,%, не більше | ±5 | - |
| 4. Масова концентрація сірководню, г / м3, не більше | 0,02 | ГОСТ 22387.2-83 |
| 5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г / м3, не більше | 0,036 | ГОСТ 22387.2-83 ГОСТ 22387.3-77 |
| 6. Об'ємна частка кисню,%, не більше | 1,0 | ГОСТ 23781-83 |
| 7. Маса механічних домішок в 1 м3, г, не більше | 0,001 | ГОСТ 22387.4-77 |
| 8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше | 3 | ГОСТ 22387.5-77 |

+

Заходи з захисту довкілля:

У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені:

- чинним законодавством України;

- належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товарів, які становлять предмет закупівлі.

Послуги пов’язані з постачанням товару:

У ході виконання договору про закупівлю в частині поставки товарів замовнику повинні бути надані наступні послуги, пов'язані з постачанням товарів (супутні послуги):

- забезпечення підтвердженого обсягу природного газу, який постачається Замовнику, з врахуванням умов визначених Правилами постачання природного газу;

- забезпечення потужності, яка необхідна для виконання умов Договору Замовнику, у строки та у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи;

- транспортування (доставка) товару (природного газу) до точки входу в газорозподільну систему до якої підключено об'єкти Замовника;

- передача товару (природного газу) Оператору ГРМ для подальшого розподілу до об'єктів Замовника.

- контроль якості природного газу, який передається Замовнику відповідно до договору про закупівлю

Надання супутніх послуг здійснюється учасником – переможцем процедури закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю силами власного або залученого відповідно до законодавства персоналу.

Документальне підтвердження:

Для документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам даної тендерної документації учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи (інформацію):

- інформацію про найменування та кількісні характеристики товару, які пропонує товар відповідно до пункту 3 даного Додатку;

- гарантійний лист про те, що учасник гарантує постачання товару, який відповідає технічним та якісним характеристикам, що визначені у цьому Додатку з посиланням на відповідний національний (міждержавний) стандарт, а також із зазначенням фізико-технічних показників природнього газу, які пропонуються замовнику.

- інформацію про точки (точку) контакту відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (з обов’язковим зазначенням контактних даних та режиму роботи) відповідно до вимог зазначених у цьому Додатку;

-  гарантійний лист про те, що у разі укладення договору про закупівлю учасник гарантує надання супутніх послуг пов’язаних з постачанням товарів із зазначенням переліку таких послуг відповідно до вимог, зазначених у цьому Додатку.

- копію документу, що підтверджує якість товару, який відповідає технічним та якісним характеристикам, що визначені у цьому Додатку (паспорт фізико-хімічних показників).

3. Методика розрахунку ціни

Ціна тендерної пропозиції визначається учасником самостійно:

- відповідно до чинного законодавства України та умов Тендерної документації;

- у валюті, передбаченій у Тендерній документації, з точністю до сотих (з двома десятковими знаками після коми) відповідної грошової одиниці.

- з урахування вартісних та інших характеристик товару, умов договору про закупівлю, усіх витрат пов’язаних з їх виконанням, податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до вимог чинного законодавства та умов Тендерної документації.

Ціна тендерної пропозиції повинна включати (враховувати):

ПДВ, у разі якщо учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства. ПДВ нараховується відповідно до норм Податкового кодексу України;

витрати на сплату інших податків і зборів (обов’язкових платежів), які сплачуються, або мають бути сплачені відповідно до законодавства, і які включаються у собівартість продукції (товарів, робіт і послуг);

усі інші, крім ціни, умови тендерної пропозиції, зокрема умови щодо строку виконання договору про закупівлю, умов оплати, якості, гарантій якості тощо;

усі витрати на виконання договору про закупівлю на умовах, визначених замовником, в тому числі ті, що стосуються супутніх послуг (в тому числі транспортування (доставку) природного газу, компенсація вартості послуги доступу до потужності.). Неврахована учасником в ціні вартість або супутніх послуг замовником окремо оплачуватися не буде, а витрати на їх поставку/виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції.

Ціна тендерної пропозиції та усі її вартісні елементи (ціна за одиницю, статті витрат тощо) повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі податкового законодавства, законодавства про ціни та ціноутворення, а також законодавства, що регулює провадження господарської діяльності та особливості ціноутворення у сфері реалізації природного газу. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з участю у торгах.

Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується ним самостійно з дотриманням вимог Закону України “Про ринок природного газу” та законодавства України про ціни та ціноутворення.

Перелік документів, які обов’язково повинен надати Учасник як частину своєї тендерної пропозиції для підтвердження прийнятності та відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі:

- Гарантійний лист (в довільній формі, за підписом і печаткою) (у разі наявності) на фірмовому бланку (за наявності) від Учасника процедури закупівлі, у якому має бути зазначено, що якість газу, що передається споживачу на межі балансової належності, відповідатиме вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості;

- Інформаційну довідку (в довільній формі, за підписом і печаткою) (у разі наявності) на фірмовому бланку (за наявності) від Учасника процедури закупівлі, про застосування заходів із захисту довкілля;

- Копію дозволу або ліцензії (за наявності з усіма додатками, які є невід’ємною частиною ліцензії) виданої уповноваженим державним органом на право проведення діяльності з постачання природного газу;

- Копія Договору замовлення (бронювання) потужності між Учасником та Оператором  ГТС;

- Копія Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу між Учасником та Оператором ГТС;

- Копії паспортів фізико-хімічних показників природного газу;

- Інформаційну довідку (в довільній формі, за підписом і печаткою) (у разі наявності) на фірмовому бланку (за наявності) від Учасника щодо наявності в учасника власного сайту постачальника в мережі Інтернет